## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор для указанного типа в данном проекте (например, тип 'A-1'), который предоставляется в случае, если отсутствует классификационная ссылка на признанную используемую систему классификации.
Status | Status | Статус | NEW,EXISTING,DEMOLISH,TEMPORARY,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Статус элемента, который преимущественно используется в проектах по реновации или реконструкции. Возможные значения статуса — "Новый" (элемент считается добавленным), "Существующий" — элемент существует и останется неизменным, "Подлежит сносу" — элемент существует, но должен быть уничтожен, "Временный" — элемент будет существовать только временно (как временная опорная конструкция).
AirflowRateRange | Airflow Rate Range | Диапазон скоростей воздушного потока |  | Диапазон воздушного потока, который может быть обеспечен.
AirPressureRange | Air Pressure Range | Диапазон давления воздуха |  | Допустимый диапазон статического давления воздуха на входе в камеру выравнивания давления.
NominalAirFlowRate | Nominal Air Flow Rate | Номинальная скорость воздушного потока | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Номинальная скорость воздушного потока.
ArrangementType | Arrangement Type | Тип расположения | SINGLEDUCT,DUALDUCT,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Расположение камеры выравнивания.SingleDuct: теплый и холодный воздух поступает в камеру выравнивания из одного канала подачи воздуха.DualDuct: теплый и холодный воздух поступает в камеру выравнивания из разных каналов подачи воздуха.
ReheatType | Reheat Type | Тип нагрева | ELECTRICALREHEAT,WATERCOILREHEAT,STEAMCOILREHEAT,GASREHEAT,NONE,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Тип подогрева камеры выравнивания.
HasSoundAttenuator | Has Sound Attenuator | Наличие звукопоглотителя | IfcBoolean | Камера выравнивания со звукопоглотителем.
HasReturnAir | Has Return Air | Наличие рециркуляции воздуха | IfcBoolean | Камера выравнивания с рециркуляционным воздухом, смешанным с приточным воздухом воздуховода.
HasFan | Has Fan | Наличие вентилятора | IfcBoolean | Камера выравнивания с вентилятором внутри (камера с вентилятором).
NominalInletAirPressure | Nominal Inlet Air Pressure | Номинальное давление воздуха на впуске | IfcPressureMeasure | Номинальное статистическое давление воздуха на впуске.
NominalDamperDiameter | Nominal Damper Diameter | Номинальный диаметр клапана | IfcPositiveLengthMeasure | Номинальный диаметр клапана.
HousingThickness | Housing Thickness | Толщина корпуса | IfcLengthMeasure | Толщина материала корпуса камеры выравнивания давления.
OperationTemperatureRange | Operation Temperature Range | Диапазон рабочих температур |  | Допустимый диапазон рабочих температур окружающего воздуха.
ReturnAirFractionRange | Return Air Fraction Range | Диапазон фракций рециркуляционного воздуха |  | Допустимый диапазон фракции рециркуляционного воздуха как доля от потока нагнетаемого воздуха.