## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
AirFlowRate | Air Flow Rate | Скорость воздушного потока | IfcTimeSeries | Объемная скорость потока.
NeckAirVelocity | Neck Air Velocity | Скорость воздуха в поперечном сужении | IfcTimeSeries | Скорость воздуха в поперечном сужении.
SupplyAirTemperatureHeating | Supply Air Temperature Heating | Температурный нагрев приточного воздуха | IfcTimeSeries | Температура приточного воздуха в режиме нагревания.
SupplyAirTemperatureCooling | Supply Air Temperature Cooling | Температурное охлаждение приточного воздуха | IfcTimeSeries | Температура приточного воздуха в режиме охлаждения.
PressureDrop | Pressure Drop | Падение давления | IfcTimeSeries | Падение суммарного давления между впуском и выпуском при номинальной скорости воздушного потока.
InductionRatio | Induction Ratio | Коэффициент эжекции |  | Коэффициент эжекции в сравнении с расстоянием от диффузора и его направления выброса; коэффициент эжекции (или коэффициент уноса) представляет собой отношение изменения объема в единицу времени в струе к изменению объема в единицу времени в диффузоре.
CenterlineAirVelocity | Centerline Air Velocity | Скорость воздуха по осевой линии |  | Скорость воздуха по осевой линии с учетом расстояния от диффузора и разности температур; функция расстояния от диффузора и разность температур между приточным и комнатным воздухом.