## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Enabled | Enabled | Включено | IfcTimeSeries | Указывает, включается или отключается аварийный сигнал с ходом времени.
Condition | Condition | Условие | IfcTimeSeries | Указывает изменение условия аварийного сигнала с ходом времени. Диапазон возможных значений и их смысл определяются атрибутом Pset_AlarmTypeCommon.Condition. Отсутствие значения указывает на отсутствие условия аварийного сигнала.
Severity | Severity | Серьезность | IfcTimeSeries | Указывает изменение серьезности аварийного сигнала с ходом времени, где шкала значений определяется конфигурацией системы управления. Нулевое значение указывает отсутствие аварийного сигнала.
Acknowledge | Acknowledge | Подтверждение | IfcTimeSeries | Указывает статус подтверждения. False указывает, что подтверждение является обязательным и ожидается, True указывает, что состояние подтверждено, а Unknown указывает, что подтверждение не требуется. После сброса условия для подтверждения устанавливается значение Unknown.
User | User | Пользователь | IfcTimeSeries | Указывает на подтверждение пользователя во времени по идентификатору, соответствующему IfcPerson.Identification на IfcActor.