## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
EnergySourceConsumption | Energy Source Consumption | Потребление энергоресурсов | IfcTimeSeries | Потребление энергии.
OperationalEfficiency | Operational Efficiency | Экспуатационная эффективность | IfcTimeSeries | Эксплуатационная эффективность: производительность бойлера, разделенная на суммарную потребляемую энергию (электрическую и топливную).
CombustionEfficiency | Combustion Efficiency | Эффективность сгорания | IfcTimeSeries | Эффективность сгорания в номинальном режиме.
WorkingPressure | Working Pressure | Рабочее давление | IfcTimeSeries | Рабочее давление бойлера.
CombustionTemperature | Combustion Temperature | Температура сгорания | IfcTimeSeries | Средняя температура камеры сгорания.
PartLoadRatio | Part Load Ratio | Соотношение частичной нагрузки | IfcTimeSeries | Соотношение действительной и номинальной производительности.
Load | Load | Нагрузка | IfcTimeSeries | Действительная нагрузка бойлера.
PrimaryEnergyConsumption | Primary Energy Consumption | Основное потребление энергии | IfcTimeSeries | Основное потребление энергии бойлера (т.е. топливо, потребляемое для изменения термодинамического состояния жидкости).
AuxiliaryEnergyConsumption | Auxiliary Energy Consumption | Дополнительное потребление энергии | IfcTimeSeries | Дополнительное потребление энергии бойлера (т.е. электричество, потребляемое электрическими устройствами, такими как вентиляторы и насосы).