## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
MaximumOutletPressure | Maximum Outlet Pressure | Предельное давление на выходе | IfcLabel | Предельное давление пара на выходе.
NominalEfficiency | Nominal Efficiency | Номинальная эффективность бойлера |  | Номинальная эффективность бойлера, определенная производителем. Для паровых котлов в зависимости от температуры на впуске по сравнению с давлением пара. Примечание: при использовании двух переменных, DefiningValues и DefinedValues имеют значение null, и значения хранятся в IfcTable в следующем порядке: InletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure) и OutletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure) в DefiningValues, а NominalEfficiency(IfcNormalisedRatioMeasure) в DefinedValues. Например, DefininfValues(InletTemp, OutletTemp), DefinedValues(null, NominalEfficiency). IfcTable связана с IfcPropertyTableValue с помощью IfcMetric и IfcPropertyConstraintRelationship.
HeatOutput | Heat Output | Тепловая мощность |  | Суммарная номинальная тепловая мощность, указанная производителем котла. Для паровых котлов это функция температуры на впуске по сравнению с давлением пара. Примечание: при использовании двух переменных DefiningValues и DefinedValues имеют значение null, и значения хранятся в IfcTable в следующем порядке: InletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure) и OutletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure) в DefiningValues, а HeatOutput(IfcEnergyMeasure) в DefinedValues. Например, DefiningValues(InletTemp, OutletTemp), DefinedValues(null, HeatOutput). IfcTable связана с IfcPropertyTableValue с помощью IfcMetric и IfcPropertyConstraintRelationship.