## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
NominalEfficiency | Nominal Efficiency | Номинальная эффективность бойлера |  | Номинальная эффективность бойлера, определенная производителем. Для водогрейных котлов это функция температуры на входе по сравнению с температурой на выходе. Примечание: при использовании двух переменных DefiningValues и DefinedValues имеют значение null, и значения хранятся в IfcTable в следующем порядке: InletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure), OutletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure), NominalEfficiency(IfcNormalizedRatioMeasure). IfcTable связана с IfcPropertyTableValue с помощью IfcMetric и IfcPropertyConstraintRelationship.
HeatOutput | Heat Output | Тепловая мощность |  | Суммарная номинальная тепловая мощность, указанная производителем котла. Для водогрейных котлов это функция температуры на входе по сравнению с температурой на выходе. Для паровых котлов это функция температуры на впуске по сравнению с давлением пара. Примечание: при использовании двух переменных DefiningValues и DefinedValues имеют значение null, и значения хранятся в IfcTable в следующем порядке: InletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure), OutletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure), HeatOutput(IfcEnergyMeasure). IfcTable связана с IfcPropertyTableValue с помощью IfcMetric и IfcPropertyConstraintRelationship.