## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
OverallDiameter | Overall Diameter | Общий диаметр | IfcPositiveLengthMeasure | Общий диаметр жилы (используется максимальное пространство).
RatedVoltage | Rated Voltage | Расчетное напряжение |  | Диапазон допустимого напряжения, под которым устройство может работать по документам. Верхняя граница этого значения является предельной.
RatedTemperature | Rated Temperature | Расчетная температура |  | Диапазон допустимых температур, при которых устройство может работать по документам. Верхняя граница этого значения является предельной.
ScreenDiameter | Screen Diameter | Диаметр экрана | IfcPositiveLengthMeasure | Диаметр экрана вокруг сегмента жилы (при наличии).
CoreIdentifier | Core Identifier | Идентификатор жилы | IfcIdentifier | Идентификаторы жилы (используемые Идентификаторы) могут различаться по цвету (черный, коричневый, серый), номеру (1, 2, 3) или опорной фазой IEC (L1, L2, L3) и т.д.
SheathColors | Sheath Colors | Цвета оболочки | BLACK,BLUE,BROWN,GOLD,GREEN,GREY,ORANGE,PINK,RED,SILVER,TURQUOISE,VIOLET,WHITE,YELLOW,GREENANDYELLOW,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Цвет жилы (на основании IEC 60757). Обратите внимание, что комбинированное цветовое обозначение 'GreenAndYellow' используется только для Защитного заземления (PE) согласно требованиям IEC 60446.
Weight | Weight | Масса | IfcMassMeasure | Масса жилы: кг/км.
SelfExtinguishing60332_1 | Self Extinguishing60332_1 | Самогасящийся 60332_1 | IfcBoolean | Самогасящийся кабель/жила согласно IEC 60332.1.
SelfExtinguishing60332_3 | Self Extinguishing60332_3 | Самогасящийся 60332_3 | IfcBoolean | Самогасящийся кабель/жила согласно IEC 60332.3.
HalogenProof | Halogen Proof | Галогенонепроницаемый | IfcBoolean | Производит небольшое количество дыма и раздражающего деаэратора/газа.
FunctionReliable | Function Reliable | Надежное функционирование | IfcBoolean | Жила поддерживает заданные свойства/функции в течение заданного времени (времени испытания) и условий. В соответствии со стандартом IEC.
Standard | Standard | Standard | IfcLabel | Обозначение стандарта, применимого для определения используемой жилы.