## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Capacity | Capacity | Мощность | IfcTimeSeries | Изделие идеальной производственной мощности и общей объемной эффективности компрессора.
EnergyEfficiencyRatio | Energy Efficiency Ratio | Степень энергетической эффективности | IfcTimeSeries | Степень энергетической эффективности (EER) — это отношение чистой холодопроизводительности к суммарному входному расходу подаваемой электроэнергии. В соответствии с определением, применяются единицы измерения БТЕ/час на ватт. Входная электрическая мощность может быть получена из Pset_DistributionPortPHistoryElectrical.RealPower в порту 'Power' IfcChiller.
CoefficientOfPerformance | Coefficient Of Performance | Коэффициент полезного действия | IfcTimeSeries | Коэффициент полезного действия (КПД) — это отношение отводимого тепла к потреблению энергии. Потребление энергии может быть получено путем умножения Pset_DistributionPortPHistoryGas.FlowRate на порт 'Fuel' IfcChiller с помощью Pset_MaterialFuel.LowerHeatingValue. Устройство IfcDistributionPort для топлива имеет ассоциированный IfcMaterial со свойствами топлива и присваивается объекту IfcPerformanceHistory, вложенному в этот объект IfcPerformanceHistory.