## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор для указанного типа в данном проекте (например, тип 'A-1'), который предоставляется в случае, если отсутствует классификационная ссылка на признанную используемую систему классификации.
Status | Status | Статус | NEW,EXISTING,DEMOLISH,TEMPORARY,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Статус элемента, который преимущественно используется в проектах по реновации или реконструкции. Возможные значения статуса — "Новый" (элемент считается добавленным), "Существующий" — элемент существует и останется неизменным, "Подлежит сносу" — элемент существует, но должен быть уничтожен, "Временный" — элемент будет существовать только временно (как временная опорная конструкция).
NominalCapacity | Nominal Capacity | Номинальная производительность | IfcPowerMeasure | Номинальная холодопроизводительность чиллера в стандартизированных условиях, определенных агентством, имеющим юрисдикцию.
NominalEfficiency | Nominal Efficiency | Номинальная эффективность | IfcPositiveRatioMeasure | Номинальная эффективность чиллера при номинальных условиях.
NominalCondensingTemperature | Nominal Condensing Temperature | Номинальная температура конденсации | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Температура конденсации чиллера.
NominalEvaporatingTemperature | Nominal Evaporating Temperature | Номинальная температура испарения | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Температура испарения чиллера.
NominalHeatRejectionRate | Nominal Heat Rejection Rate | Номинальная скорость отвода тепла | IfcPowerMeasure | Сумма эффекта охлаждения и теплового эквивалента подводимой к компрессору мощности.
NominalPowerConsumption | Nominal Power Consumption | Номинальное потребление энергии | IfcPowerMeasure | Номинальное общее потребление энергии.
CapacityCurve | Capacity Curve | Кривая производительности |  | Холодопроизводительность чиллера зависит от температуры конденсации и температуры испарения, данные приведены в табличной форме, производительность = f (TempCon, TempEvp), производительность = a1+b1*Tei+c1*Tei^2+d1*Tci+e1*Tci^2+f1*Tei*Tci. В данной таблице используются несколько входных переменных; для представления перечни DefiningValues и DefinedValues равны null, а IfcTable привязана с использованием IfcPropertyConstraintRelationship и IfcMetric. Столбцы указаны в следующем порядке: 1.IfcPowerMeasure:Capacity2.IfcThermodynamicTemperatureMeasure:CondensingTemperature3.IfcThermodynamicTemperatureMeasure:EvaporatingTemperature
CoefficientOfPerformanceCurve | Coefficient Of Performance Curve | Кривая коэффициента полезного действия |  | Коэффициент полезного действия чиллера (COP) представляет собой функцию температуры конденсации и температуры испарения (данные приведены в табличной форме): COP= f (TempCon, TempEvp), COP = a2+b2*Tei+c2*Tei^2+d2*Tci+e2*Tci^2+f2*Tei*Tci. В этой таблице используются несколько входных переменных; в целях представления, оба списка переменных DefiningValues и DefinedValues имеют значение null, а таблица IfcTable прикрепляется помощью IfcPropertyConstraintRelationship и IfcMetric. Колонки располагаются в следующем порядке: 1.IfcPositiveRatioMeasure:CoefficientOfPerformance2.IfcThermodynamicTemperatureMeasure:CondensingTemperature3.IfcThermodynamicTemperatureMeasure:EvaporatingTemperature
FullLoadRatioCurve | Full Load Ratio Curve | Кривая коэффициента полной нагрузки |  | Отношение фактической мощности к мощности при полной нагрузке, выраженное квадратичной функцией частичной нагрузки при определенной температуре конденсации и испарения FracFullLoadPower = f (PartLoadRatio).