## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
HeatRejectionRate | Heat Rejection Rate | Номинальная скорость теплоотдачи | IfcTimeSeries | Сумма эффекта охлаждения и теплового эквивалента подводимой к компрессору мощности.
ExteriorHeatTransferCoefficient | Exterior Heat Transfer Coefficient | Коэффициент внешнего теплообмена | IfcTimeSeries | Коэффициент внешнего теплообмена, ассоциированный с площадью внешней поверхности.
InteriorHeatTransferCoefficient | Interior Heat Transfer Coefficient | Коэффициент внутреннего теплообмена | IfcTimeSeries | Коэффициент внутреннего теплообмена, ассоциированный с площадью внутренней поверхности.
RefrigerantFoulingResistance | Refrigerant Fouling Resistance | Сопротивление загрязнению со стороны хладагента | IfcTimeSeries | Сопротивление загрязнению со стороны хладагента.
CondensingTemperature | Condensing Temperature | Температура конденсации | IfcTimeSeries | Температура конденсации хладагента.
LogarithmicMeanTemperatureDifference | Logarithmic Mean Temperature Difference | Логарифмическая средняя разность температур | IfcTimeSeries | Логарифмическая средняя разность температур между хладагентом и водой или воздухом.
UAcurves | UAcurves | UA-кривые | IfcTimeSeries | UV = f (VExterior, VInterior), UV как функция внутренней и наружной скорости движения жидкости на входе.
CompressorCondenserHeatGain | Compressor Condenser Heat Gain | Общий теплоприток конденсатора компрессора | IfcTimeSeries | Теплоприток между входным отверстием конденсатора и выходным отверстием компрессора.
CompressorCondenserPressureDrop | Compressor Condenser Pressure Drop | Перепад давления конденсатора компрессора | IfcTimeSeries | Перепад давления между входным отверстием конденсатора и выходным отверстием компрессора.
CondenserMeanVoidFraction | Condenser Mean Void Fraction | Средняя доля пустот конденсатора | IfcTimeSeries | Средняя доля пустот в конденсаторе.
WaterFoulingResistance | Water Fouling Resistance | Сопротивление загрязнению со стороны воды | IfcTimeSeries | Сопротивление загрязнению со стороны воды/воздуха.