## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор для указанного типа в данном проекте (например, тип 'A-1'), который предоставляется в случае, если отсутствует классификационная ссылка на признанную используемую систему классификации.
Status
RefrigerantClass | Refrigerant Class | Класс холодильного агента | CFC,HCFC,HFC,HYDROCARBONS,AMMONIA,CO2,H2O,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Класс холодильного агента, используемого конденсатором.CFC: Хлорофторуглеводороды. HCFC: Гидрохлорфторуглероды.HFC: Гидрофторуглероды.
ExternalSurfaceArea | External Surface Area | Площадь наружной поверхности | IfcAreaMeasure | Площадь наружной поверхности (первичная и вторичная).
InternalSurfaceArea | Internal Surface Area | Площадь внутренней поверхности | IfcAreaMeasure | Площадь внутренней поверхности.
InternalRefrigerantVolume | Internal Refrigerant Volume | Внутренний объем холодильного агента | IfcVolumeMeasure | Внутренний объем конденсатора (со стороны холодильного агента).
InternalWaterVolume | Internal Water Volume | Внутренний объем воды | IfcVolumeMeasure | Внутренний объем конденсатора (со стороны воды).
NominalHeatTransferArea | Nominal Heat Transfer Area | Площадь поверхности номинального теплообмена | IfcAreaMeasure | Площадь поверхности номинального теплообмена ассоциируемая с коэффициентом общего номинального теплообмена.
NominalHeatTransferCoefficient | Nominal Heat Transfer Coefficient | Коэффициент общего номинального теплообмена | IfcThermalTransmittanceMeasure | Коэффициент общего номинального теплообмена, ассоциируемый с площадью номинального теплообмена.