## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
TotalCoolingCapacity | Total Cooling Capacity | Общая холодопроизводительность | IfcTimeSeries | Общая холодопроизводительность. Включает в себя холодопроизводительность балки и холодопроизводительность приточного воздуха.
TotalHeatingCapacity | Total Heating Capacity | Общая теплопроизводительность | IfcTimeSeries | Общая теплопроизводительность. Включает в себя теплопроизводительность балки и теплопроизводительность приточного воздуха.
BeamCoolingCapacity | Beam Cooling Capacity | Холодопроизводительность балки | IfcTimeSeries | Холодопроизводительность балки. Не включает в себя холодопроизводительность приточного воздуха.
BeamHeatingCapacity | Beam Heating Capacity | Теплопроизводительность балки | IfcTimeSeries | Теплопроизводительность балки. Не включает в себя теплопроизводительность приточного воздуха.
CoolingWaterFlowRate | Cooling Water Flow Rate | Скорость потока воды для охлаждения | IfcTimeSeries | Скорость потока воды для охлаждения.
HeatingWaterFlowRate | Heating Water Flow Rate | Скорость потока воды для нагревания | IfcTimeSeries | Скорость потока воды для нагревания.
CorrectionFactorForCooling | Correction Factor For Cooling | Поправочный фактор для охлаждения | IfcTimeSeries | Поправочный фактор k, представляющий собой функцию скорости потока воды (используется для расчета холодопроизводительности).
CorrectionFactorForHeating | Correction Factor For Heating | Поправочный фактор для нагревания | IfcTimeSeries | Поправочный фактор k, представляющий собой функцию скорости потока воды (используется для расчета теплопроизводительности).
WaterPressureDropCurves | Water Pressure Drop Curves | Кривые падения давления воды | IfcTimeSeries | Перепад давления воды как функция скорости потока воды.
SupplyWaterTemperatureCooling | Supply Water Temperature Cooling | Температура охлаждения подаваемой воды | IfcTimeSeries | Температура подаваемой воды в режиме охлаждения.
ReturnWaterTemperatureCooling | Return Water Temperature Cooling | Температура охлаждения возвратной воды | IfcTimeSeries | Температура возвратной воды в режиме охлаждения.
SupplyWaterTemperatureHeating | Supply Water Temperature Heating | Температура нагрева подаваемой воды | IfcTimeSeries | Температура подаваемой воды в режиме нагревания.
ReturnWaterTemperatureHeating | Return Water Temperature Heating | Температура нагрева возвратной воды | IfcTimeSeries | Температура возвратной воды в режиме нагревания.