## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор для указанного типа в данном проекте (например, тип 'A-1'), который предоставляется в случае, если отсутствует классификационная ссылка на признанную используемую систему классификации.
Status | Status | Статус |  | Статус элемента, который преимущественно используется в проектах по реновации или реконструкции. Возможные значения статуса — "Новый" (элемент считается добавленным), "Существующий" — элемент существует и останется неизменным, "Подлежит сносу" — элемент существует, но должен быть уничтожен, "Временный" — элемент будет существовать только временно (как временная опорная конструкция).
IsFreeHanging | Is Free Hanging | Свободная подвеска | IfcBoolean | Указывает на то, что балка имеет свободную подвеску (не вмонтирована в подвесной потолок)
PipeConnection | Pipe Connection Enum | Перечисление способов подсоединения труб |  | Способ подсоединения труб к охлаждающей балке.
WaterFlowControlSystemType | Water Flow Control System Type | Тип системы управления потоком воды |  | Встроенная система регулирования расхода воды.
WaterPressureRange | Water Pressure Range | Диапазон давления воды |  | Допустимый диапазон рабочего гидравлического давления контура.
NominalCoolingCapacity | Nominal Cooling Capacity | Номинальная холодопроизводительность | IfcPowerMeasure | Номинальная холодопроизводительность.
NominalSurroundingTemperatureCooling | Nominal Surrounding Temperature Cooling | Номинальная температура окружающей среды - охлаждение | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Номинальная температура окружающей среды (для номинальной холодопроизводительности).
NominalSurroundingHumidityCooling | Nominal Surrounding Humidity Cooling | Номинальная влажность окружающей среды - охлаждение | IfcNormalisedRatioMeasure | Номинальная влажность окружающей среды (для номинальной холодопроизводительности).
NominalSupplyWaterTemperatureCooling | Nominal Supply Water Temperature Cooling | Номинальная температура подаваемой воды - охдаждение | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Номинальная температура подаваемой воды (для номинальной холодопроизводительности).
NominalReturnWaterTemperatureCooling | Nominal Return Water Temperature Cooling | Номинальная температура возвратной воды - охдаждение | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Номинальная температура возвратной воды (для номинальной холодопроизводительности).
NominalWaterFlowCooling | Nominal Water Flow Cooling | Номинальный расход воды - охлаждение | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Номинальный расход воды (для номинальной холодопроизводительности).
NominalHeatingCapacity | Nominal Heating Capacity | Номинальная теплопроизводительность | IfcPowerMeasure | Номинальная теплопроизводительность.
NominalSurroundingTemperatureHeating | Nominal Surrounding Temperature Heating | Номинальная температура окружающей среды - нагревание | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Номинальная температура окружающей среды (для номинальной теплопроизводительности).
NominalSupplyWaterTemperatureHeating | Nominal Supply Water Temperature Heating | Номинальная температура подаваемой воды - нагревание | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Номинальная температура подаваемой воды (для номинальной теплопроизводительности).
NominalReturnWaterTemperatureHeating | Nominal Return Water Temperature Heating | Номинальная температура возвратной воды - нагревание | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Номинальная температура возвратной воды (для номинальной теплопроизводительности).
NominalWaterFlowHeating | Nominal Water Flow Heating | Номинальный расход воды - нагревание | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Номинальный расход воды (для номинальной теплопроизводительности).
IntegratedLightingType | Integrated Lighting Type | Тип встроенного освещения |  | Встроенное освещение в охлаждающей балке.
FinishColor | Finish Color | Цвет отделки | IfcLabel | Цвет отделки поверхности охлаждающей балки.
CoilLength | Coil Length | Длина змеевика | IfcPositiveLengthMeasure | Длина охлаждающего змеевика.
CoilWidth | Coil Width | Ширина змеевика | IfcPositiveLengthMeasure | Ширина охлаждающего змеевика.