## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Capacity | Capacity | Мощность | IfcTimeSeries | Холодопроизводительность башенной градирни с точки зрения скорости теплообмена в башенной градирне между потоком воздуха и потоком воды.
HeatTransferCoefficient | Heat Transfer Coefficient | Коэффициент теплообмена | IfcTimeSeries | Коэффициент теплообмена для площади продукта.
SumpHeaterPower | Sump Heater Power | Мощность подогревателя поддона | IfcTimeSeries | Электрическая тепловая мощность подогревателя поддона.
UACurve | UACurve | UA-кривая | IfcTimeSeries | Значение UA как функция скорости вращения вентилятора при определенной скорости потока воды, UA = f (скорость вращения вентилятора).
Performance | Performance | Эксплуатационные показатели | IfcTimeSeries | Изменение температуры воды в зависимости от температуры шарика влажного термометра, температуры воды на входе, скорости потока воды, скорости воздушного потока, Tdiff = f (Twet-bulb, Twater,in, mwater, mair).