## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор для указанного типа в данном проекте (например, тип 'A-1'), который предоставляется в случае, если отсутствует классификационная ссылка на признанную используемую систему классификации.
Status | Status | Статус | NEW,EXISTING,DEMOLISH,TEMPORARY,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Статус элемента, который преимущественно используется в проектах по реновации или реконструкции. Возможные значения статуса — "Новый" (элемент считается добавленным), "Существующий" — элемент существует и останется неизменным, "Подлежит сносу" — элемент существует, но должен быть уничтожен, "Временный" — элемент будет существовать только временно (как временная опорная конструкция).
NominalCapacity | Nominal Capacity | Номинальная производительность | IfcPowerMeasure | Номинальная производительность башенной градирни, выраженная через скорость теплообмена в башенной градирне между потоком воздуха и потоком воды при номинальных условиях.
CircuitType | Circuit Type | Тип контура | OPENCIRCUIT,CLOSEDCIRCUITWET,CLOSEDCIRCUITDRY,CLOSEDCIRCUITDRYWET,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | OpenCircuit: вода поступает непосредственно в охлаждающую атмосферу. CloseCircuit: жидкость отделена от атмосферы теплообменником.Wet: воздушный поток или поверхность теплообмена охлаждается путем испарения. Dry: испарение в воздушный поток отсутствует. DryWet: сочетание сухой и мокрой градирен.
FlowArrangement | Flow Arrangement | Расположение потока | COUNTERFLOW,CROSSFLOW,PARALLELFLOW,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | CounterFlow: потоки воздуха и воды направлены в разные стороны. CrossFlow: потоки воздуха и воды перпендикулярны. ParallelFlow: потоки воздуха и воды имеют одинаковое направление.
SprayType | Spray Type | Тип распыления | SPRAYFILLED,SPLASHTYPEFILL,FILMTYPEFILL,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | SprayFilled: вода распыляется в воздушный поток.SplashTypeFill: вода подается на последовательно расположенные ряды разбрызгивающих розеток.FilmTypeFill: вода стекает тонкой сплошной пленкой по орошаемым поверхностям, расположенным близко друг к другу.
CapacityControl | Capacity Control | Регулирование производительности | FANCYCLING,TWOSPEEDFAN,VARIABLESPEEDFAN,DAMPERSCONTROL,BYPASSVALVECONTROL,MULTIPLESERIESPUMPS,TWOSPEEDPUMP,VARIABLESPEEDPUMP,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | FanCycling: включение и выключение цикличного режима работы вентилятора для управления его работой.TwoSpeedFan: переключение между режимами работы вентилятора с высокой и низкой скоростью для управления его работой.VariableSpeedFan: регулирование скорости вращения вентилятора для управления его работой.DampersControl: регулирование расхода воздуха с помощью управляющих клапанов для управления работой вентилятора.BypassValveControl: регулирование расхода воды с помощью перепускного клапана для управления работой вентилятора.MultipleSeriesPumps: включение/выключение последовательно-параллельного соединения насосов для управления их работой.TwoSpeedPump: переключение между режимами работы насоса с высокой и низкой скоростью для управления его работой.VariableSpeedPump: регулирование скорости вращения насоса для управления его работой.
ControlStrategy | Control Strategy | Метод управления | FIXEDEXITINGWATERTEMP,WETBULBTEMPRESET,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | FixedExitingWaterTemp: регулирование производительности для поддержания постоянной температуры воды на выходе.WetBulbTempReset: сброс заданного значения в зависимости от температуры влажного термометра.
NumberOfCells | Number Of Cells | Количество ячеек | IfcInteger | Количество ячеек в одной башенной градирне.
BasinReserveVolume | Basin Reserve Volume | Резервный объем бассейна | IfcVolumeMeasure | Объем между рабочим уровнем и уровнем перелива в бассейне башенной градирни.
LiftElevationDifference | Lift Elevation Difference | Разность высот | IfcPositiveLengthMeasure | Разность высот между отстойником башенной градирни и верхней частью башни.
WaterRequirement | Water Requirement | Потребность в воде | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Требования к подпиточной воде.
OperationTemperatureRange | Operation Temperature Range | Диапазон рабочих температур | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Диапазон допустимых рабочих температур окружающего воздуха.
AmbientDesignDryBulbTemperature | Ambient Design Dry Bulb Temperature | Расчетная температура воздуха по сухому термометру в тени | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Расчетная температура воздуха по сухому термометру в тени, используемая для выбора башенной градирни.
AmbientDesignWetBulbTemperature | Ambient Design Wet Bulb Temperature | Расчетная температура воздуха по влажному термометру | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Расчетная температура воздуха по влажному термометру, используемая для выбора башенной градирни.