## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
ConnectionType | Connection Type | Тип соединения | BRAZED,COMPRESSION,FLANGED,GROOVED,OUTSIDESLEEVE,SOLDERED,SWEDGE,THREADED,WELDED,OTHER,NONE,UNSET | Условия эксплуатации конечного стиля отверстия трубы:BRAZED: Паяно твердым припоем. COMPRESSION: Компрессия. FLANGED: Фланцевый. GROOVED: Бороздчатый. OUTSIDESLEEVE: Наружная муфта. SOLDERED: Спаянный. SWEDGE: Патрубок. THREADED: Резьбовой. WELDED: Сварной. OTHER: Применен другой тип конечного стиля.NONE: Применен другой тип конечного стиля.USERDEFINED: Тип соединения отверстия определен пользователем. NOTDEFINED: Неопределенный тип соединения отверстия.
ConnectionSubType | Connection Sub Type | Подтип соединения | IfcLabel | Подтип физического соединения отверстия, который в дальнейшем соответствует требованиям ConnectionType.
NominalDiameter | Nominal Diameter | Номинальный диаметр | IfcPositiveLengthMeasure | Номинальный диаметр соединения трубы.
InnerDiameter | Inner Diameter | Внутренний диаметр | IfcPositiveLengthMeasure | Фактический внутренний диаметр трубы.
OuterDiameter | Outer Diameter | Внешний диаметр | IfcPositiveLengthMeasure | Фактический внешний диаметр трубы.
Temperature | Temperature | Температура |  | Температура жидкой среды.
VolumetricFlowRate | Volumetric Flow Rate | Объемная скорость потока |  | Объемная скорость потока жидкой среды.
MassFlowRate | Mass Flow Rate | Массовая скорость потока |  | Массовая скорость потока жидкой среды.
FlowCondition | Flow Condition | Состояние потока |  | Определяет состояние потока в виде процента от площади поперечного сечения.
Velocity | Velocity | Скорость |  | Скорость жидкой среды.
Pressure | Pressure | Давление |  | Давление жидкой среды.