## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
DesignName | Design Name | Название расчетных значений | IfcLabel | Название расчетных значений.
DuctSizingMethod | Duct Sizing Method | Метод расчета сечения канала | CONSTANTFRICTION,CONSTANTPRESSURE,STATICREGAIN,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Перечисление, в котором определяется методика, используемая для измерения системных компонентов.
PressureClass | Pressure Class | Класс давления | IfcPressureMeasure | Номинальное значение давления системных компонентов. (Тип данных = PressureMeasure)
LeakageClass | Leakage Class | Класс утечки | IfcPressureMeasure | Номинальное значение утечки для системных компонентов.
FrictionLoss | Friction Loss | Потеря из-за трения | IfcReal | Потери давления вследствие трения на единицу длины. (Тип данных = PressureMeasure/LengthMeasure)
ScrapFactor | Scrap Factor | Коэффициент лома | IfcReal | Коэффициент лома листового металла.
DuctSealant | Duct Sealant | Герметик канала | IfcMaterialDefinition | Тип герметика, используемого на каналах и фитингах.
MaximumVelocity | Maximum Velocity | Максимальная скорость | IfcLinearVelocityMeasure | Максимальная расчетная скорость воздуха в канале или фитинге.
AspectRatio | Aspect Ratio | Отношение длины к диаметру | IfcReal | Отношение длины к диаметру по умолчанию.
MinimumHeight | Minimum Height | Минимальная высота | IfcPositiveLengthMeasure | Минимальная высота прямоугольного, овального или круглого канала.
MinimumWidth | Minimum Width | Минимальная ширина | IfcPositiveLengthMeasure | Минимальная ширина овального или прямоугольного канала.