## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
GlassLayers | Glass Layers | Слои стекла | IfcCountMeasure | Количество слоев стекла внутри рамы. Например, "2" для двойного остекления.
GlassThickness1 | Glass Thickness1 | Толщина стекла 1 | IfcPositiveLengthMeasure | Толщина первого (внутреннего) слоя стекла.
GlassThickness2 | Glass Thickness2 | Толщина стекла 2 | IfcPositiveLengthMeasure | Толщина второго (промежуточного или внешнего) слоя стекла.
GlassThickness3 | Glass Thickness3 | Толщина стекла 3 | IfcPositiveLengthMeasure | Толщина третьего (внешнего) слоя стекла.
FillGas | Fill Gas | Газ для заполнения | IfcLabel | Название газа, которым заполняется пространство между двумя слоями стекла. Указывается исключительно для справки.
GlassColor | Glass Color | Цвет стекла | IfcLabel | Набор цветов (оттенков) для данного остекления. Указывается исключительно для справки.
IsTempered | Is Tempered | Закаленное | IfcBoolean | Указание на вид стекла: закаленное стекло (TRUE (ИСТИННО)) или незакаленное стекло (FALSE (ЛОЖНО)).
IsLaminated | Is Laminated | Многослойное | IfcBoolean | Указание на наличие в стекле слоев из других материалов: (TRUE (ИСТИННО)) или (FALSE (ЛОЖНО)).
IsCoated | Is Coated | С покрытием | IfcBoolean | Указание на наличие у стекла покрытия из материала: (TRUE (ИСТИННО)) или (FALSE (ЛОЖНО)).
IsWired | Is Wired | С проволочной сеткой | IfcBoolean | Указание на наличие в стекле проволочной сетки, защищающей от разлома: (TRUE (ИСТИННО)) или (FALSE (ЛОЖНО)).
VisibleLightReflectance | Visible Light Reflectance | Коэффициент отражения видимого света | IfcNormalisedRatioMeasure | Преломление видимого света, которое остекление отражает при нормальном падении. Данное значение указывается без единицы измерения.
VisibleLightTransmittance | Visible Light Transmittance | Коэффициент пропускания видимого света | IfcNormalisedRatioMeasure | Преломление видимого света, которое проходит через остекление при нормальном падении. Данное значение указывается без единицы измерения.
SolarAbsorption | Solar Absorption | Коэффициент поглощения солнечного излучения | IfcNormalisedRatioMeasure | (Asol) Коэффициент падающего солнечного излучения, которое поглощается системой остекления. Представляет собой сумму поглощения, распределенного на внешнюю (а) и внутреннюю (qi) части. Принять во внимание следующее уравнение: Asol + Rsol + Tsol = 1
SolarReflectance | Solar Reflectance | Коэффициент отражения солнечного света | IfcNormalisedRatioMeasure | (Rsol): Коэффициент падающего солнечного излучения, которое отражается системой остекления (также именуется ρe). Принять во внимание следующее уравнение: Asol + Rsol + Tsol = 1
SolarTransmittance | Solar Transmittance | Коэффициент пропускания солнечного света | IfcNormalisedRatioMeasure | (Tsol): Коэффициент падающего солнечного излучения, которое проходит напрямую через систему остекления (также именуется τe). Принять во внимание следующее уравнение: Asol + Rsol + Tsol = 1
SolarHeatGainTransmittance | Solar Heat Gain Transmittance | Коэффициент усиления солнечного тепла | IfcNormalisedRatioMeasure | (SHGC): Коэффициент падающего солнечного излучения, которое способствует притоку теплоты во внутреннюю часть. Это солнечное излучение, которое проходит напрямую (Tsol или τe), плюс часть поглощенного излучения, которое распределяется во внутренней части (qi). SHGC также называется величиной g (g = τe + qi).
ShadingCoefficient | Shading Coefficient | Коэффициент затенения | IfcNormalisedRatioMeasure | (SC): Единица измерения способности остекления проводить солнечное тепло по сравнению с наличием такой способности у 3-мм (1/8-дюймового) прозрачного однослойного стекла повышенной прочности. Коэффициент затенения нейтрализуется в пользу коэффициента усиления солнечного тепла (SHGC) и приблизительно равняется SHGC, умноженному на 1.15. Коэффициент затенения выражается в виде числа от 0 до 1 без единицы измерения.
ThermalTransmittanceSummer | Thermal Transmittance Summer | Коэффициент теплового пропускания в летнее время | IfcThermalTransmittanceMeasure | Коэффициент теплового пропускания (значение U) материала. Коэффициент теплового пропускания в летнее время только для остекления, зачастую указывается как (значение U).
ThermalTransmittanceWinter | Thermal Transmittance Winter | Коэффициент теплового пропускания в зимнее время | IfcThermalTransmittanceMeasure | Коэффициент теплового пропускания (значение U) материала. Коэффициент теплового пропускания в зимнее время только для остекления, зачастую указывается как (значение U).