## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор для указанного типа в данном проекте (например, тип 'A-1'), который предоставляется в случае, если отсутствует классификационная ссылка на признанную используемую систему классификации.
Status | Status | Статус | NEW,EXISTING,DEMOLISH,TEMPORARY,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Статус элемента, который преимущественно используется в проектах по реновации или реконструкции. Возможные значения статуса — "Новый" (элемент считается добавленным), "Существующий" — элемент существует и останется неизменным, "Подлежит сносу" — элемент существует, но должен быть уничтожен, "Временный" — элемент будет существовать только временно (как временная опорная конструкция).
NominalSupplyVoltage | Nominal Supply Voltage | Номинальное напряжение питания | IfcElectricVoltageMeasure | Номинальное напряжение питания.
NominalSupplyVoltageOffset | Nominal Supply Voltage Offset | Номинальное смещение напряжения питания |  | Максимальное и минимальное допустимое напряжение питания, например границы 380В/440В могут применяться для номинального напряжения 400В.
NominalFrequency | Nominal Frequency | Номинальная частота | IfcFrequencyMeasure | Номинальная частота питания.
ConnectedConductorFunction | Connected Conductor Function | Назначение подключенных проводников | PHASE_L1,PHASE_L2,PHASE_L3,NEUTRAL,PROTECTIVEEARTH,PROTECTIVEEARTHNEUTRAL,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Назначение проводников, к которым подключена нагрузка.
ShortCircuit3PoleMaximumState | Short Circuit3 Pole Maximum State | Максимальный ток короткого замыкания по 3 фазам | IfcElectricCurrentMeasure | Максимум тока короткого замыкания по 3 фазам в точке питания.
ShortCircuit3PolePowerFactorMaximumState | Short Circuit3 Pole Power Factor Maximum State | Коэффициент мощности максимального тока короткого замыкания по 3 фазам | IfcReal | Коэффициент мощности максимального тока короткого замыкания по 3 фазам в точке питания.
ShortCircuit2PoleMinimumState | Short Circuit2 Pole Minimum State | Минимальный ток короткого замыкания по 2 фазам | IfcElectricCurrentMeasure | Минимальный ток короткого замыкания по 2 фазам в точке питания.
ShortCircuit2PolePowerFactorMinimumState | Short Circuit2 Pole Power Factor Minimum State | Коэффициент мощности минимального тока короткого замыкания по 2 фазам | IfcReal | Коэффициент мощности минимального тока короткого замыкания по 2 фазам в точке питания.
ShortCircuit1PoleMaximumState | Short Circuit1 Pole Maximum State | Максимальный ток короткого замыкания 1 фазы | IfcElectricCurrentMeasure | Максимальный ток короткого замыкания 1 фазы в точке питания, т.е. замыкание между 1 фазой и нейтралью (N).
ShortCircuit1PolePowerFactorMaximumState | Short Circuit1 Pole Power Factor Maximum State | Коэффициент мощности максимального тока короткого замыкания 1 фазы | IfcReal | Коэффициент мощности максимального тока короткого замыкания 1 фазы в точке питания, т.е. замыкание между 1 фазой и нейтралью (N).
ShortCircuit1PoleMinimumState | Short Circuit1 Pole Minimum State | Минимальный ток короткого замыкания 1 фазы | IfcElectricCurrentMeasure | Минимальный ток короткого замыкания 1 фазы в точке питания, т.е. замыкание между 1 фазой и нейтралью (N).
ShortCircuit1PolePowerFactorMinimumState | Short Circuit1 Pole Power Factor Minimum State | Коэффициент мощности минимального тока короткого замыкания 1 фазы | IfcReal | Коэффициент мощности минимального тока короткого замыкания 1 фазы в точке питания, т.е. замыкание между 1 фазой и нейтралью (N).
EarthFault1PoleMaximumState | Earth Fault1 Pole Maximum State | Максимальный ток замыкания на землю 1 фазы | IfcElectricCurrentMeasure | Максимальный ток замыкания на землю 1 фазы в точке питания, т.е. замыкание между 1 фазой и проводом заземления (PE)/совмещенным нулевым рабочим и защитным проводником (PEN).
EarthFault1PolePowerFactorMaximumState | Earth Fault1 Pole Power Factor Maximum State | Коэффициент мощности максимального тока замыкания на землю 1 фазы | IfcReal | Коэффициент мощности максимального тока замыкания на землю 1 фазы в точке питания, т.е. замыкание между 1 фазой и проводом заземления (PE)/совмещенным нулевым рабочим и защитным проводником (PEN).
EarthFault1PoleMinimumState | Earth Fault1 Pole Minimum State | Минимальный ток замыкания на землю 1 фазы | IfcElectricCurrentMeasure | Минимальный ток замыкания на землю 1 фазы в точке питания, т.е. замыкание между 1 фазой и проводом заземления (PE)/совмещенным нулевым рабочим и защитным проводником (PEN).
EarthFault1PolePowerFactorMinimumState | Earth Fault1 Pole Power Factor Minimum State | Коэффициент мощности минимального тока замыкания на землю 1 фазы | IfcReal | Коэффициент мощности минимального тока замыкания на землю 1 фазы в точке питания, т.е. замыкание между 1 фазой и проводом заземления (PE)/совмещенным нулевым рабочим и защитным проводником (PEN).