## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор для указанного типа в данном проекте (например, тип 'A-1'), который предоставляется в случае, если отсутствует классификационная ссылка на признанную используемую систему классификации.
Status | Status | Статус | NEW,EXISTING,DEMOLISH,TEMPORARY,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Статус элемента, который преимущественно используется в проектах по реновации или реконструкции. Возможные значения статуса — "Новый" (элемент считается добавленным), "Существующий" — элемент существует и останется неизменным, "Подлежит сносу" — элемент существует, но должен быть уничтожен, "Временный" — элемент будет существовать только временно (как временная опорная конструкция).
MaximumPowerOutput | Maximum Power Output | Максимально допустимая выходная мощность | IfcPowerMeasure | Максимально допустимая выходная мощность двигателя.
ElectricMotorEfficiency | Electric Motor Efficiency | Эффективность работы электрического двигателя | IfcPositiveRatioMeasure | Отношение выходной мощности к пропускной способности.
StartCurrentFactor | Start Current Factor | Коэффициент пускового тока | IfcReal | IEC. Коэффициент пускового тока определяет пиковое значение пускового тока в двигателе. StartCurrentFactor умножается на NominalCurrent для получения значения пускового тока.
StartingTime | Starting Time | Время пуска | IfcTimeMeasure | Время (в с), необходимое электродвигателю для выхода на номинальную скорость с назначенным для него приводным оборудованием, начиная с состояния покоя и при номинальном напряжении, подаваемом на его терминалы.
TeTime | Te Time | Время Te | IfcTimeMeasure | Максимальное время (в с), которое электродвигатель может работать с заторможенным ротором, когда электродвигатель используется в среде, содержащей потенциально взрывоопасные атмосферы. Время устанавливает момент, до которого защитное устройство должно отключиться, когда пусковой ток электродвигателя замедляется, проходя через устройство.
LockedRotorCurrent | Locked Rotor Current | Ток заторможенного ротора | IfcElectricCurrentMeasure | Входной ток при условии, когда якорь электродвигателя находится под напряжением, но не вращается.
MotorEnclosureType | Motor Enclosure Type | Тип кожуха электродвигателя | OPENDRIPPROOF,TOTALLYENCLOSEDAIROVER,TOTALLYENCLOSEDFANCOOLED,TOTALLYENCLOSEDNONVENTILATED,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Перечень возможных типов кожухов электродвигателя, из которых можно выбрать необходимый.
FrameSize | Frame Size | Размер корпуса | IfcLabel | Обозначение размера корпуса в соответствии с указанным набором размеров корпуса, назначенным в месте использования или в соответствии с применимым стандартом.
IsGuarded | Is Guarded | С ограждением | IfcBoolean | Указание на наличие (= TRUE (ИСТИННО)) или отсутствие (= FALSE (ЛОЖНО)) у кожуха электродвигателя ограждения.
HasPartWinding | Has Part Winding | С вспомогательной пусковой обмоткой | IfcBoolean | Указание на тип скорости электродвигателя: однократная скорость, т.е. однообмоточный электродвигатель (= FALSE (ЛОЖНО)) или регулируемая скорость, т.е. вспомогательная пусковая обмотка электродвигателя (= TRUE (ИСТИННО)).