## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор данного конкретного типа в настоящем проекте (например, тип «A-1»).
Status | Status | Статус | NEW,EXISTING,DEMOLISH,TEMPORARY,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Статус элемента, который преимущественно используется в проектах по реновации или реконструкции. Возможные значения статуса — "Новый" (элемент считается добавленным), "Существующий" — элемент существует и останется неизменным, "Подлежит сносу" — элемент существует, но должен быть уничтожен, "Временный" — элемент будет существовать только временно (как временная опорная конструкция).
FlowArrangement | Flow Arrangement | Расположение потока | COUNTERFLOW,CROSSFLOW,PARALLELFLOW,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | CounterFlow: потоки воздуха и воды направлены в разные стороны. CrossFlow: потоки воздуха и воды перпендикулярны. ParallelFlow: потоки воздуха и воды имеют одинаковое направление.
HeatExchangeArea | Heat Exchange Area | Площадь теплообмена | IfcAreaMeasure | Площадь теплообмена.
OperationTemperatureRange | Operation Temperature Range | Диапазон рабочих температур |  | Диапазон допустимых рабочих температур окружающего воздуха.
WaterRequirement | Water Requirement | Потребность в воде | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Потребность в подпиточной воде.
EffectivenessTable | Effectiveness Table | Таблица эффективности |  | Суммарная кривая эффективности теплопередачи в зависимости от скорости воздушного потока.
AirPressureDropCurve | Air Pressure Drop Curve | Кривая перепада давления воздуха |  | Перепад давления воздуха, представляющее собой функцию скорости воздушного потока.
WaterPressDropCurve | Water Press Drop Curve | Кривая перепада давления воды |  | Перепад давления воды как функция скорости потока воды.