## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
DischargeType | Discharge Type | Тип сброса | DUCT,SCREEN,LOUVER,DAMPER,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Определяет тип соединения в точке сброса вентилятора. Канал: Сброс в систему каналов. Решетка: Сброс в выходное отверстие решетки. Жалюзи: Сброс в жалюзи.Клапан: Сброс в клапан.
ApplicationOfFan | Application Of Fan | Применение вентилятора | SUPPLYAIR,RETURNAIR,EXHAUSTAIR,COOLINGTOWER,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Функциональное применение вентилятора. SupplyAir: Приточный вентилятор. ReturnAir: Вентилятор возвратного воздуха. ExhaustAir: Вытяжной вентилятор. Other: Другой, не определенный выше тип применения.
CoilPosition | Coil Position | Положение термоизолированного нагревательного элемента | DRAWTHROUGH,BLOWTHROUGH,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Определяет связь между вентилятором и термоизолированным нагревательным элементом. DrawThrough: Вентилятор расположен ниже термоизолированного нагревательного элемента. BlowThrough: Вентилятор расположен выше термоизолированного нагревательного элемента.
MotorPosition | Motor Position | Расположение двигателя | INAIRSTREAM,OUTOFAIRSTREAM,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Определяет расположение двигателя относительно воздушного потока. InAirStream: Двигатель вентилятора находится в воздушном потоке. OutOfAirStream: Двигатель вентилятора находится вне воздушного потока.
FanMountingType | Fan Mounting Type | Тип монтажа вентилятора | MANUFACTUREDCURB,FIELDERECTEDCURB,CONCRETEPAD,SUSPENDED,WALLMOUNTED,DUCTMOUNTED,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Определяет тип монтажа вентилятора в здании.
FractionOfMotorHeatToAirStream | Fraction Of Motor Heat To Air Stream | Часть теплоты двигателя, выделяемая в воздушный поток | IfcNormalisedRatioMeasure | Часть теплоты двигателя, которая выделяется в поток жидкости.
ImpellerDiameter | Impeller Diameter | Диаметр рабочего колеса | IfcPositiveLengthMeasure | Диаметр рабочего колеса вентилятора используется для измерения эксплуатационных показателей геометрически подобных вентиляторов.