## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
FanRotationSpeed | Fan Rotation Speed | Скорость вращения вентилятора | IfcTimeSeries | Скорость вращения вентилятора.
WheelTipSpeed | Wheel Tip Speed | Скорость вращения края лопасти | IfcTimeSeries | Скорость вращения края лопасти вентилятора, обычно определяемая как линейная скорость края лопасти вентилятора, наиболее удаленного от вала.
FanEfficiency | Fan Efficiency | Эффективность вентилятора | IfcTimeSeries | Механическая эффективность вентилятора.
OverallEfficiency | Overall Efficiency | Суммарная эффективность | IfcTimeSeries | Суммарная эффективность двигателя и вентилятора.
FanPowerRate | Fan Power Rate | Значение мощности вентилятора | IfcTimeSeries | Расход мощности вентилятора.
ShaftPowerRate | Shaft Power Rate | Значение мощности на валу | IfcTimeSeries | Мощность на валу вентилятора.
DischargeVelocity | Discharge Velocity | Скорость выброса | IfcTimeSeries | Скорость, с которой воздух выбрасывается из вентилятора через выпускное отверстие корпуса вентилятора.
DischargePressureLoss | Discharge Pressure Loss | Потеря давления при выбросе | IfcTimeSeries | Потеря давления при выбросе вентилятора, связанная с расположением точки выброса.
DrivePowerLoss | Drive Power Loss | Потеря тяги | IfcTimeSeries | Потеря тяги вентилятора, связанная с типом соединения между двигателем и рабочим колесом вентилятора.