## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор данного конкретного типа в настоящем проекте (например, тип «A-1»).
Status | Status | Статус | NEW,EXISTING,DEMOLISH,TEMPORARY,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Статус элемента, который преимущественно используется в проектах по реновации или реконструкции. Возможные значения статуса — "Новый" (элемент считается добавленным), "Существующий" — элемент существует и останется неизменным, "Подлежит сносу" — элемент существует, но должен быть уничтожен, "Временный" — элемент будет существовать только временно (как временная опорная конструкция).
Weight | Weight | Масса | IfcMassMeasure | Вес фильтра.
InitialResistance | Initial Resistance | Начальное сопротивление | IfcPressureMeasure | Начальное сопротивление новой жидкости фильтра (то есть падение давления при предельной скорости потока воздуха через фильтр, когда фильтр является новым согласно стандарту ASHRAE 52.1).
FinalResistance | Final Resistance | Конечное сопротивление | IfcPressureMeasure | Сопротивление жидкости фильтра при необходимости замены (то есть падение давления при предельной скорости потока воздуха через фильтр, когда фильтр необходимо заменить согласно стандарту ASHRAE 52.1).
OperationTemperatureRange | Operation Temperature Range | Диапазон рабочих температур |  | Диапазон допустимой рабочей температуры окружающей жидкости.
FlowRateRange | Flow Rate Range | Диапазон скоростей потока |  | Возможный диапазон скорости потока жидкости, который может быть доставлен.
NominalFilterFaceVelocity | Nominal Filter Face Velocity | Номинальная фронтальная скорость фильтра | IfcLinearVelocityMeasure | Фронтальная скорость фильтра.
NominalMediaSurfaceVelocity | Nominal Media Surface Velocity | Номинальная скорость на поверхности среды | IfcLinearVelocityMeasure | Средняя скорость жидкости на поверхности среды.
NominalPressureDrop | Nominal Pressure Drop | Номинальное падение давления | IfcPressureMeasure | Суммарное падение давления на фильтре.
NominalFlowrate | Nominal Flowrate | Номинальная скорость потока | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Номинальная скорость потока жидкости через фильтр.
NominalParticleGeometricMeanDiameter | Nominal Particle Geometric Mean Diameter | Номинальный геометрический средний диаметр частицы | IfcPositiveLengthMeasure | Геометрический средний диаметр частицы, связанный с номинальной эффективностью.
NominalParticleGeometricStandardDeviation | Nominal Particle Geometric Standard Deviation | Номинальное геометрическое стандартное отклонение частицы | IfcReal | Геометрическое стандартное отклонение частицы, связанное с номинальной эффективностью.