## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
CompressedAirFilterType | Compressed Air Filter Type | Тип фильтра сжатого воздуха | ACTIVATEDCARBON,PARTICLE_FILTER,COALESCENSE_FILTER,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | ACTIVATEDCARBON: поглощает пары масла и запах; PARTICLE_FILTER: используется для поглощения твердых частиц среднего размера; COALESCENSE_FILTER: используется для поглощения мелких твердых частиц, масла и воды, также называется микрофильтром.
OperationPressureMax | Operation Pressure Max | Максимальное рабочее давление | IfcPressureMeasure | Предельное давление при обычном режиме нагрузки.
ParticleAbsorptionCurve | Particle Absorption Curve | Кривая поглощения частиц |  | Соотношение частиц, удаляемых фильтром. Каждый элемент списка описывает отношение поглощенных частиц большее, чем равное указанному размеру, и меньшее, чем следующий заданный размер. Например, для трех показательных размеров частиц >= 0,1 мкм, >= 1 мкм, >= 5 мкм
AutomaticCondensateDischarge | Automatic Condensate Discharge | Автоматическая выдача конденсата | IfcBoolean | Независимо от того, выбраны ли конденсирующаяся вода или масло автоматически из фильтра.
CloggingIndicator | Clogging Indicator | Индикатор забивания фильтра | IfcBoolean | Независимо от того, имеет ли фильтр индикатор, показывающий степень забивания фильтра.