## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
FireHydrantType | Fire Hydrant Type | Тип пожарного гидранта | DRYBARREL,WETBARREL,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Определяет диапазон типов гидрантов, из которого можно выбрать и указать необходимый тип.DryBarrel: Гидрант с запорными клапанами, устанавливаемый под землей, который может использоваться там, где существует вероятность замерзания воды.WetBarrel: Гидрант с запорными клапанами, устанавливаемый над землей, который может использоваться там, где отсутствует вероятность замерзания воды.
PumperConnectionSize | Pumper Connection Size | Размер соединения насоса | IfcPositiveLengthMeasure | Размер соединения, к которому может быть подключен пожарный шланг, который затем соединяется с насосной установкой.
NumberOfHoseConnections | Number Of Hose Connections | Количество соединений шлангов | IfcInteger | Количество соединений шлангов с гидрантом (исключая соединение с насосной установкой).
HoseConnectionSize | Hose Connection Size | Размер соединений шлангов | IfcPositiveLengthMeasure | Размер соединений, к которым может быть подключен пожарный шланг (кроме предназначенного для подключения к насосной установке).
DischargeFlowRate | Discharge Flow Rate | Скорость подаваемого потока | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Изменение объема расхода жидкости в единицу времени.
FlowClass | Flow Class | Класс потока | IfcLabel | Буквенно-цифровое обозначение класса потока гидранта (может использоваться в сочетании со свойством FlowRate или вместо него).
WaterIsPotable | Water Is Potable | Питьевая вода | IfcBoolean | Указание на то, является ли вода в гидранте питьевой (значение TRUE) или нет (значение FALSE).
PressureRating | Pressure Rating | Расчетное давление | IfcPressureMeasure | Максимальное давление, которое может выдерживать гидрант.
BodyColor | Body Color | Цвет корпуса | IfcText | Цвет корпуса гидранта.Примечание: Необходимо проконсультироваться с местными пожарными органами на предмет возможных требований к цветам корпусов гидрантов в конкретных условиях.
CapColor | Cap Color | Цвет крышки | IfcText | Цвет крышки гидранта.Примечание: Необходимо проконсультироваться с местными пожарными органами на предмет возможных требований к цветам крышек гидрантов в конкретных условиях.