## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
SprinklerType | Sprinkler Type | Тип спринклеров | CEILING,CONCEALED,CUT-OFF,PENDANT,RECESSEDPENDANT,SIDEWALL,UPRIGHT,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Задает предопределенные типы спринклеров, из которых можно выбрать и установить необходимый тип.
Activation | Activation | Activation | BULB,FUSIBLESOLDER,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Задает предопределенные типы приведения в действие спринклеров, из которых можно выбрать и установить необходимый тип.
Response | Response | Response | QUICK,STANDARD,NOTKNOWN,UNSET | Задает предопределенные типы действия спринклеров, из которых можно выбрать и установить необходимый тип.
ActivationTemperature | Activation Temperature | Температура срабатывания | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Температура, при которой спроектированный объект должен сработать.
CoverageArea | Coverage Area | Зона действия | IfcAreaMeasure | Площадь, покрываемая спринклером.
HasDeflector | Has Deflector | Наличие струенаправляющей перегородки | IfcBoolean | Указание на то, оборудован ли спринклер струенаправляющей перегородкой (дефлектором) для распыления действующего вещества при приведении в действие (= TRUE), или нет (= FALSE).
BulbLiquidColor | Bulb Liquid Color | Цвет жидкости в колбе | ORANGE,RED,YELLOW,GREEN,BLUE,MAUVE,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Цвет жидкости в колбе для спринклеров с колбой. Следует иметь в виду, что цвет жидкости зависит от температуры активации спринклерной головки. Это свойство не нужно задавать для спринклеров быстрого реагирования.
DischargeFlowRate | Discharge Flow Rate | Скорость подаваемого потока | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Изменение объема расхода жидкости в единицу времени.
ResidualFlowingPressure | Residual Flowing Pressure | Остаточное гидродинамическое давление | IfcPressureMeasure | Остаточное гидродинамическое давление в трубопроводе, в котором определяется скорость подаваемого потока.
DischargeCoefficient | Discharge Coefficient | Коэффициент расхода | IfcReal | Коэффициент расхода спринклера.
MaximumWorkingPressure | Maximum Working Pressure | Предельное рабочее давление | IfcPressureMeasure | Максимальное давление, которое может выдерживать объект.
ConnectionSize | Connection Size | Размер соединения | IfcPositiveLengthMeasure | Размер входного соединения со спринклером.