## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Type | Type | Тип | COMPOUND,INFERENTIAL,PISTON,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Определяет допустимые значения для выбора типа работы счетчика-расходомера.
ConnectionSize | Connection Size | Размер соединения | IfcPositiveLengthMeasure | Определяет размер входных и выходных трубных соединений к счетчику.
MaximumFlowRate | Maximum Flow Rate | Максимальная скорость потока | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Предельная скорость потока, которую может пропустить счетчик.
MaximumPressureLoss | Maximum Pressure Loss | Максимальная потеря давления | IfcPressureMeasure | Потеря давления, ожидаемая на счетчике в условиях предельного потока.
BackflowPreventerType | Backflow Preventer Type | Тип предохранителя обратного потока | NONE,ATMOSPHERICVACUUMBREAKER,ANTISIPHONVALVE,DOUBLECHECKBACKFLOWPREVENTER,PRESSUREVACUUMBREAKER,REDUCEDPRESSUREBACKFLOWPREVENTER,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Определяет тип предохранителя обратного потока, установленный для предотвращения обратного потока зараженной или загрязненной воды из системы ирригации/ретикуляции в питьевую воду.