## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор для указанного типа в данном проекте (например, тип 'A-1'), который предоставляется в случае, если отсутствует классификационная ссылка на признанную используемую систему классификации.
Status | Status | Статус | NEW,EXISTING,DEMOLISH,TEMPORARY,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Статус элемента, который преимущественно используется в проектах по реновации или реконструкции. Возможные значения статуса — "Новый" (элемент считается добавленным), "Существующий" — элемент существует и останется неизменным, "Подлежит сносу" — элемент существует, но должен быть уничтожен, "Временный" — элемент будет существовать только временно (как временная опорная конструкция).
ContributedLuminousFlux | Contributed Luminous Flux | Излучаемый световой поток | IfcLuminousFluxMeasure | Световой поток представляет собой фотометрическую характеристику потока излучения, которая определяет объем света, испускаемого источником света. Световой поток измеряется либо для интерьера в целом, либо для части интерьера (частичный световой поток для телесного угла). Все остальные фотометрические параметры являются производными характеристиками светового потока. Единицей измерения светового потока является люмен (лм). Световой поток задается как номинальное значение для каждой лампы.
LightEmitterNominalPower | Light Emitter Nominal Power | Номинальная мощность излучателя света | IfcPowerMeasure | Номинальная мощность излучателя света.
LampMaintenanceFactor | Lamp Maintenance Factor | Коэффициент обслуживания лампы | IfcReal | Невосстанавливаемые потери светового потока лампы, связанные с износом лампы; т.е. снижение светоотдачи осветительного прибора в связи со старением и грязью.
LampBallastType | Lamp Ballast Type | Тип балласта для лампы |  | Тип балласта, используемый для стабилизации выпуска газа путем ограничения тока во время эксплуатации, а также для доставки необходимого напряжения зажигания для запуска. Балласты необходимы для эксплуатации разрядных ламп, таких как люминесцентные лампы, компактные люминесцентные лампы, ртутные лампы высокого давления, металло-галогенные лампы и натриевые лампы высокого давления. Электромагнитные балласты представляют собой дроссели, ограничивающие ток, проходящий через лампу, которые соединены в ряды по принципу самоиндукции. Результирующий ток и мощность имеют решающее значение для эффективной работы лампы. Для каждого типа лампы требуется специально разработанный балласт в целях соответствия основным параметрам лампы с точки зрения светового потока, колористических характеристик и срока службы. KVG Традиционный (серии EC-A) и балласты с низкими потерями VVG (серии ЕС-В) представляют собой два типа электромагнитных балластов для люминесцентных ламп. Балласты с низкими потерями обладают более высокой эффективностью, что означает снижение потерь балласта и более низкую тепловую нагрузку. Электронные балласты используются для работы люминесцентных ламп на высоких частотах (примерно 35 - 40 кГц).
LampCompensationType | Lamp Compensation Type | Тип компенсации для лампы |  | Определяет форму компенсации, используемой для коррекции коэффициента мощности и подавления радиопомех.
ColorAppearance | Color Appearance | Колористические характеристики | IfcLabel | В соответствии с обоими стандартами DIN и CIE, источники искусственного света классифицируются с точки зрения их колористических характеристик. Свет, излучаемый всеми этими источниками, человеческим глазом воспринимается как белый, и разницу можно определить только путем прямого сравнения. Эффективность зрительного восприятия прямо не зависит от различий в колористических характеристиках.
Spectrum | Spectrum | Спектр |  | Спектр излучения описывает свой состав применительно к длине волн. Например, свет как часть электромагнитного излучения, видимого человеческому глазу, представляет собой излучение с длиной волн в диапазоне приблизительно от 380 до 780 нм (1 нм = 10 м). Соответствующая цветовая гамма включает в себя цвета от фиолетового до цвета индиго, синего, зеленого, желтого, оранжевого и красного цветов. Эти цвета составляют непрерывный спектр, в котором различные участки спектра переходят из одного в другой.
ColorTemperature | Color Temperature | Цветовая температура | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Цветовая температура любого источника излучения определяется как температура (в Кельвинах) абсолютно черного тела или излучателя Планка, излучение которого имеет такую же цветность, как и источник излучения. Часто значения представляют собой только приблизительные цветовые температуры, поскольку излучатель с характеристиками абсолютно черного тела не может испускать излучение с каждым значением цветности. Цветовые температуры света, излучаемого наиболее распространенными источниками искусственного света, варьируются от менее 3000 К (теплый белый) до 4000 К (средний) и более 5000 К (дневной свет).
ColorRenderingIndex | Color Rendering Index | Индекс цветопередачи | IfcInteger | Индекс цветопередачи CRI определяет качество передачи источником света восьми стандартных цветов по сравнению с образцовой лампой, имеющей ту же цветовую температуру. Шкала индекса цветопередачи CRI имеет диапазон от 1 до 100, где 100 представляет собой совершенные свойства передачи.