## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор для указанного типа в данном проекте (например, тип 'A-1'), который предоставляется в случае, если отсутствует классификационная ссылка на признанную используемую систему классификации.
Status | Status | Статус | NEW,EXISTING,DEMOLISH,TEMPORARY,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Статус элемента, который преимущественно используется в проектах по реновации или реконструкции. Возможные значения статуса — "Новый" (элемент считается добавленным), "Существующий" — элемент существует и останется неизменным, "Подлежит сносу" — элемент существует, но должен быть уничтожен, "Временный" — элемент будет существовать только временно (как временная опорная конструкция).
NumberOfSources | Number Of Sources | Количество источников | IfcInteger | Количество источников.
TotalWattage | Total Wattage | Суммарная мощность | IfcPowerMeasure | Мощность в ваттах всей осветительной арматуры, все источники которой находятся в исправном состоянии.
LightFixtureMountingType | Light Fixture Mounting Type | Тип установки осветительной арматуры | CABLESPANNED,FREESTANDING,POLE_SIDE,POLE_TOP,RECESSED,SURFACE,SUSPENDED,TRACKMOUNTED,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Перечень возможных типов установки осветительной арматуры, из которых можно выбрать необходимый.
LightFixturePlacingType | Light Fixture Placing Type | Типы размещения осветительной арматуры | CEILING,FLOOR,FURNITURE,POLE,WALL,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Перечень возможных типов спецификаций по размещению осветительной арматуры из которых можно выбрать необходимый.
MaintenanceFactor | Maintenance Factor | Коэффициент обслуживания | IfcReal | Допустимое арифметическое отклонение, предусмотренное для износа ламп и светоотражающего оборудования, от их исходных значений в связи с грязью, испарениями или старением.
MaximumPlenumSensibleLoad | Maximum Plenum Sensible Load | Максимальная ощутимая нагрузка в смесительной камере | IfcPowerMeasure | Максимальная или пиковая ощутимая тепловая нагрузка, участвующая в смесительной камере возвратного воздуха с помощью осветительной арматуры.
MaximumSpaceSensibleLoad | Maximum Space Sensible Load | Максимальная ощутимая нагрузка в помещении | IfcPowerMeasure | Максимальная или пиковая ощутимая тепловая нагрузка, участвующая в кондиционируемом помещении с помощью осветительной арматуры.
SensibleLoadToRadiant | Sensible Load To Radiant | Ощутимая нагрузка на теплоту излучения | IfcPositiveRatioMeasure | Процент ощутимой тепловой нагрузки на теплоту излучения.