## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
HeatingDryBulb | Heating Dry Bulb | Сухой термометр | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Наружная температура по сухому термометру в тени для проектирования системы отопления.
HeatingWetBulb | Heating Wet Bulb | Влажный термометр | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Наружная температура влажного термометра для проектирования системы отопления.
HeatingDesignDay | Heating Design Day | День для проектирования системы отопления | IfcDateTime | Месяц, день и время, выбранные для расчетов при проектировании системы отопления.
CoolingDryBulb | Cooling Dry Bulb | Сухой термометр для системы охлаждения | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Наружная температура по сухому термометру в тени для проектирования системы охлаждения.
CoolingWetBulb | Cooling Wet Bulb | Влажный термометр для системы охлаждения | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Температура наружного влажного термометра для проектирования системы охлаждения.
CoolingDesignDay | Cooling Design Day | День для проектирования системы охлаждения | IfcDateTime | Месяц, день и время, выбранные для расчетов проектирования системы охлаждения.
WeatherDataStation | Weather Data Station | Метеорологическая станция | IfcText | Описание местной метеорологической станции или ссылка на источник данных, от которого были получены метеорологические данные для использования в расчетах.
WeatherDataDate | Weather Data Date | Дата метеорологических данных | IfcDateTime | Дата, на которую были собраны метеорологические данные.
BuildingThermalExposure | Building Thermal Exposure | Тепловое воздействие на здание | LIGHT,MEDIUM,HEAVY,NOTKNOWN,UNSET | Тепловое воздействие, ожидаемое для здания с учетом местности.
PrevailingWindDirection | Prevailing Wind Direction | Преобладающее направление ветра | IfcPlaneAngleMeasure | Угол преобладающего направления ветра, измеренный от географического севера (0 градусов) в направлении по часовой стрелке.
PrevailingWindVelocity | Prevailing Wind Velocity | Преобладающая скорость ветра | IfcLinearVelocityMeasure | Расчетная скорость ветра, взятая из направления, указанного атрибутом PrevailingWindDirection.