## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
VoltageLevel | Voltage Level | Уровень напряжения | U230,U400,U440,U525,U690,U1000,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Уровни напряжения защитного устройства, для которых данные экземпляра являются действительными. В перечислении можно выбрать несколько значений.
BreakerUnitFuseMeltingCurve | Breaker Unit Fuse Melting Curve | Кривая разрушения предохранителя устройства прерывателя |  | Кривая, отражающая уровень энергии, который требуется для расплавления предохранителя устройства прерывателя при подаче определенного ожидаемого тока срабатывания. Обратите внимание, что кривая расплавления предохранителя устройства прерывателя определена в декартовой системе координат и данный факт должен быть отражен следующим:(1) Определяющее значение: ProspectiveCurrentMelting: список из 2-8 чисел, указывающих токи в [A] для точек в пространстве координат ток/log melting_energy/log. Кривая откладывается как прямая между двумя последовательными точками.(2) Определяемое значение: MeltingEnergy: список из 2-8 чисел, указывающих энергию, при которой предохранитель начинает плавиться, I2t, в [A2s] для точек в пространстве координат ток/log melting_energy/log. Кривая откладывается как прямая между двумя последовательными точками.
BreakerUnitFuseBreakingingCurve | Breaker Unit Fuse Breakinging Curve | Кривая срабатывания предохранителя устройства прерывателя |  | Кривая, отражающая уровень энергии пропускания, который требуется для срабатывания устройства прерывателя при подаче определенного ожидаемого тока срабатывания. Обратите внимание, что кривая срабатывания устройства прерывателя определена в декартовой системе координат и данный факт должен быть отражен следующим:(1) Определяющее значение: ProspectiveCurrentBreaking: список из 2-8 чисел, указывающих токи в [A] для точек в пространстве координат ток/log breaking_energy/log. Кривая откладывается как прямая между двумя последовательными точками.(2) Определяемое значение: LetThroughBreakingEnergy: список из 2-8 чисел, указывающих уровень энергии срабатывания, при котором предохранитель обеспечивает прерывание, I2t, в [A2s] для точек в пространстве координат ток/log breakting_energy/log. Кривая откладывается как прямая между двумя последовательными точками.