## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
PowerLoss | Power Loss | Потеря мощности | IfcPowerMeasure | Потеря мощности в [Вт] на полюс модульного автоматического выключателя при прохождении номинального тока через этот модульный автоматический выключатель.
VoltageLevel | Voltage Level | Уровень напряжения | U230,U400,U440,U525,U690,U1000,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Уровни напряжения, в отношении которых действительны данные экземпляра. В перечислении можно выбрать более чем одно значение.
NominalCurrents | Nominal Currents | Номинальные токи |  | Ряд номинальных токов в [A], в отношении которого действительны данные настоящего экземпляра. Необходимо указать не менее одного значения. Ни одно значение в множестве не должно превышать значение UltimateRatedCurrent, связанное с этим устройством прерывателя.
ICU60947 | ICU60947 | ICU60947 | IfcElectricCurrentMeasure | Предельная отключающая способность в [A] для модульного автоматического выключателя, испытания которого проведены в соответствии с серией IEC 60947.
ICS60947 | ICS60947 | ICS60947 | IfcElectricCurrentMeasure | Рабочая отключающая способность в [A] для модульного автоматического выключателя, испытания которого проведены в соответствии с серией IEC 60947.
ICN60898 | ICN60898 | ICN60898 | IfcElectricCurrentMeasure | Номинальная отключающая способность в [A] для модульного автоматического выключателя, испытания которого проведены в соответствии с серией IEC 60898.
ICS60898 | ICS60898 | ICS60898 | IfcElectricCurrentMeasure | Рабочая отключающая способность в [A] для модульного автоматического выключателя, испытания которого проведены в соответствии с серией IEC 60947.