## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
PoleUsage | Pole Usage | Использование полюса | 1P,2P,3P,4P,1PN,3PN,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Использование полюса.
LongTimeFunction | Long Time Function | Долговременная функция | IfcBoolean | Применение долговременной функцииФлаг, который указывает, что используется долговременная функция устройства (такая как тепловое отключение). Это значение необходимо установить равным TRUE для всех устройств за исключением тех, которые позволяют не использовать долговременную функцию устройства.
ShortTimeFunction | Short Time Function | Кратковременная функция | IfcBoolean | Применение кратковременной функции. Флаг, который указывает, что используется кратковременная функция устройства. Это значение должно быть установлено равным FALSE для устройств, у которых отсутствует кратковременная функция или она не выбрана.
ShortTimei2tFunction | Short Timei2t Function | Кратковременная функция i2t | IfcBoolean | Применение кратковременной функции i2t. Флаг, который указывает, что используется кратковременная функция I2t устройства. Значение устанавливается равным TRUE только в том случае, если для устройства явным образом выбрана функция I2t.
GroundFaultFunction | Ground Fault Function | Функция замыкания на землю | IfcBoolean | Применение функции замыкания на землю. Флаг, который указывает, что используется функция замыкания на землю в устройстве. Это значение должно быть установлено равным FALSE для устройств, у которых отсутствует функция замыкания на землю или она не выбрана.
GroundFaulti2tFunction | Ground Faulti2t Function | Функция замыкания на землю i2t | IfcBoolean | Применение функции замыкания на землю i2t. Флаг, который указывает, что используется функция замыкания на землю I2t устройства. Значение устанавливается равным TRUE только в том случае, если для устройства явным образом выбрана функция I2t.
LongTimeCurrentSetValue | Long Time Current Set Value | Уставка долговременного тока | IfcElectricCurrentMeasure | Уставка долговременного тока. Уставка долговременного тока отключения, если подлежит регулировке.
ShortTimeCurrentSetValue | Short Time Current Set Value | Уставка кратковременного тока | IfcElectricCurrentMeasure | Уставка кратковременного тока. Уставка долговременного тока отключения, если подлежит регулировке.
InstantaneousCurrentSetValue | Instantaneous Current Set Value | Уставка мгновенного тока | IfcElectricCurrentMeasure | Уставка мгновенного тока. Уставка мгновенного тока отключения, если подлежит регулировке.
GroundFaultCurrentSetValue | Ground Fault Current Set Value | Уставка тока замыкания на землю | IfcElectricCurrentMeasure | Уставка тока замыкания на землю. Уставка тока замыкания на землю для отключения, если подлежит регулировке.
LongTimeDelay | Long Time Delay | Долговременное запаздывание | IfcTimeMeasure | Долговременное запаздывание. Уставка долговременного запаздывания, если подлежит регулировке.
ShortTimeTrippingTime | Short Time Tripping Time | Время краткосрочного отключения | IfcTimeMeasure | Время краткосрочного отключения. Уставка времени краткосрочного отключения, если подлежит регулировке.
InstantaneousTrippingTime | Instantaneous Tripping Time | Время мгновенного отключения | IfcTimeMeasure | Время мгновенного отключения. Уставка времени мгновенного отключения, если подлежит регулировке.
GroundFaultTrippingTime | Ground Fault Tripping Time | Время отключения при замыкании на землю | IfcTimeMeasure | Время отключения при замыкании на землю. Уставка тока замыкания на землю для отключения, если подлежит регулировке.