## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
IsSelectable | Is Selectable | Выбирается | IfcBoolean | Указание на возможность отключения функции L.
UpperCurrent1 | Upper Current1 | Верхний предел по току 1 | IfcElectricCurrentMeasure | Ток в [x In], который указывает, что для токов больше UpperCurrent1 часть I2t функции L отключит ток.
UpperCurrent2 | Upper Current2 | Верхний предел по току 2 | IfcElectricCurrentMeasure | Ток в [x In], который указывает верхний предел тока для кривой верхнего значения времени/ тока части I2t функции L.
UpperTime1 | Upper Time1 | Верхний предел по времени 1 | IfcTimeMeasure | Время в [с], которое указывает, что время отключения кривой верхнего значения времени/тока ниже, чем UpperTime1, определяется частью I2t функции L.
UpperTime2 | Upper Time2 | Верхний предел по времени 2 | IfcTimeMeasure | Время в [с], которое указывает время отключения кривой верхнего значения времени/тока в UpperCurrent2.
LowerCurrent1 | Lower Current1 | Нижний предел по току 1 | IfcElectricCurrentMeasure | Ток в [x In], который указывает, что для токов меньше LowerCurrent1 часть I2t функции L не отключит ток.
LowerCurrent2 | Lower Current2 | Нижний предел по току 2 | IfcElectricCurrentMeasure | Ток в [x In], который указывает верхний предел тока для кривой нижнего значения времени/ тока части I2t функции L.
LowerTime1 | Lower Time1 | Нижний предел по времени 1 | IfcTimeMeasure | Время в [с], которое указывает, что время отключения кривой нижнего значения времени/тока ниже, чем LowerTime1, определяется частью I2t функции L.
LowerTime2 | Lower Time2 | Нижний предел по времени 2 | IfcTimeMeasure | Время в [с], которое указывает время отключения кривой нижнего значения времени/тока в LowerCurrent2.