## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
ElectronicTrippingUnitType | Electronic Tripping Unit Type | Тип электронного устройства отключения | EP_BM,EP_MP,EP_SC,EP_STD,EP_TIMEDELAYED,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Перечень доступных типов электронных устройств отключения, из которых можно выбрать необходимый.
NominalCurrents | Nominal Currents | Номинальные токи |  | Набор значений, содержащий информацию о доступных модулях (чипах) для установки значения номинального тока защитного устройства. Если набор пуст, для данного отключающего устройства недоступны токовые модули.
N_Protection | N_ Protection | N_ Protection | IfcBoolean | Указание на наличие у электронного устройства отключения отдельной защиты для проводника N.
N_Protection_50 | N_ Protection_50 | N_ Protection_50 | IfcBoolean | Указание на наличие у электронного устройства отключения функции отключения, если ток в проводнике N составляет более 50% тока в фазовых проводниках. Свойство используется только в том случае, если задано свойство N_Protection.
N_Protection_100 | N_ Protection_100 | N_ Protection_100 | IfcBoolean | Указание на наличие у электронного устройства отключения функции отключения, если ток в проводнике N составляет более 100% тока в фазовых проводниках. Свойство используется только в том случае, если задано свойство N_Protection.
N_Protection_Select | N_ Protection_ Select | N_ Protection_ Select | IfcBoolean | Указание на возможность для пользователя выбрать тип N_Protection. Если одновременно указаны свойства N_Protection_50 и N_Protection_100, свойство N_Protection_Select имеет значение TRUE. Свойство используется только в том случае, если задано свойство N_Protection.