## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
PerformanceClasses | Performance Classes | Классы производительности |  | Набор обозначений классов производительности для устройства прерывателя, для которого действительны данные настоящего экземпляра. Устройство прерывателя, представляющее собой автоматический выключатель, может бытьизготовлено под различные уровни отключающей способности. Можно указать до 7 разныхклассов производительности. Примеры доступных классов производительности: B, C, N, S, H, L, V.
VoltageLevel | Voltage Level | Уровень напряжения | U230,U400,U440,U525,U690,U1000,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Уровни напряжения, в отношении которых действительны данные экземпляра. В перечислении можно выбрать более чем одно значение.
ICU60947 | ICU60947 | ICU60947 | IfcElectricCurrentMeasure | Предельная отключающая способность в [A] для автоматического выключателя или устройства защиты электродвигателя, испытания которого проведены в соответствии с серией IEC 60947.
ICS60947 | ICS60947 | ICS60947 | IfcElectricCurrentMeasure | Рабочая отключающая способность в [A] для автоматического выключателя или устройства защиты электродвигателя, испытания которого проведены в соответствии с серией IEC 60947.
ICW60947 | ICW60947 | ICW60947 | IfcElectricCurrentMeasure | Ток термической стойкости в [A] для автоматического выключателя или устройства защиты двигателя, испытанного в соответствии с серией IEC 60947. Значение должно относиться к 1 с.
ICM60947 | ICM60947 | ICM60947 | IfcElectricCurrentMeasure | Включающая способность в [A] для автоматического выключателя или устройства защиты электродвигателя, испытания которого проведены в соответствии с серией IEC 60947.