## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
EarthFailureDeviceType | Earth Failure Device Type | Тип устройства аварийного заземления | STANDARD,TIMEDELAYED,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Перечень возможных типов автоматических выключателей, из которых можно выбрать необходимый, где: Standard: Устройство, работающее без задержки по времени. TimeDelayed: Устройство, которое работает после задержки по времени.
Sensitivity | Sensitivity | Чувствительность | IfcElectricCurrentMeasure | Номинальное среднеквадратичное значение суммы векторов мгновенных токов, проходящих по главным цепям устройства, которые обеспечивают работу устройства в указанных условиях (IEC 61008-1).