## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
FuseDisconnectorType | Fuse Disconnector Type | Тип предохранителя-разъединителя | ENGINEPROTECTIONDEVICE,FUSEDSWITCH,HRC,OVERLOADPROTECTIONDEVICE,SWITCHDISCONNECTORFUSE,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Перечень возможных типов предохранителей-разъединителей, из которых можно выбрать необходимый, где: EngineProtectionDevice: Предохранитель, характеристики которого разработаны специально для защиты электродвигателя или генератора; FuseSwitchDisconnector: Выключатель-разъединитель, плавкая вставка или держатель плавкой вставки в котором формируют движущийся контакт; HRC: Стандартный плавкий предохранитель (Высокая отключающая способность); OverloadProtectionDevice: Устройство, которое отключает питание, если условия функционирования в электрически неповрежденной цепи приводят к току перегрузки; SemiconductorFuse: Предохранитель, характеристики которого разработаны специально для защиты полупроводниковых устройств; SwitchDisconnectorFuse: Выключатель-разъединитель, в котором один или более полюсов имеют плавкий предохранитель, соединенный последовательно в составном элементе.
VoltageLevel | Voltage Level | Уровень напряжения | U230,U400,U440,U525,U690,U1000,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Уровни напряжения, в отношении которых действительны данные экземпляра. В перечислении можно выбрать более чем одно значение.
IC60269 | IC60269 | IC60269 | IfcElectricCurrentMeasure | Отключающая способность в [A] для плавких предохранителей в соответствии с серией IEC 60269.
PowerLoss | Power Loss | Потеря мощности | IfcPowerMeasure | Потеря мощности в [Вт] плавкого предохранителя при прохождении номинального тока через плавкий предохранитель.