## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор данного конкретного типа в настоящем проекте (например, тип «A-1»).
Status | Status | Статус | NEW,EXISTING,DEMOLISH,TEMPORARY,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Статус элемента, который преимущественно используется в проектах по реновации или реконструкции. Возможные значения статуса — "Новый" (элемент считается добавленным), "Существующий" — элемент существует и останется неизменным, "Подлежит сносу" — элемент существует, но должен быть уничтожен, "Временный" — элемент будет существовать только временно (как временная опорная конструкция).
FlowRateRange | Flow Rate Range | Диапазон скоростей потока |  | Допустимый диапазон объема перекачиваемой жидкости против указанного сопротивления.
FlowResistanceRange | Flow Resistance Range | Диапазон сопротивления потоку |  | Допустимый диапазон сопротивления трению, с которым перекачивается жидкость.
ConnectionSize | Connection Size | Размер соединения | IfcPositiveLengthMeasure | Размер соединительной детали от насоса и до него.
TemperatureRange | Temperature Range | Температурный диапазон |  | Допустимый диапазон рабочей температуры жидкости.
NetPositiveSuctionHead | Net Positive Suction Head | Допускаемый кавитационный запас | IfcPressureMeasure | Минимальное давление жидкости во входном отверстии насоса для предотвращения кавитации.
NominalRotationSpeed | Nominal Rotation Speed | Номинальная скорость вращения | IfcRotationalFrequencyMeasure | Частота вращения насоса в номинальных условиях.