## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
CoverageArea | Coverage Area | Зона действия | IfcAreaMeasure | Площадь пола, покрываемая датчиком (обычно измеряется как окружность, центр которой находится в месте расположения датчика).
SetPointConcentration | Set Point Concentration | Концентрация в заданной точке |  | Значение концентрации дыма для считывания. Используйте IfcPropertyBoundedValue.SetPointValue, чтобы настроить заданное значение точки.
HasBuiltInAlarm | Has Built In Alarm | Имеет встроенную сигнализацию | IfcBoolean | Указывает, включен ли датчик дыма в качестве элемента в блоке сигнализатора дыма/датчика (TRUE (ИСТИННО)) или нет (FALSE (ЛОЖНО)).