## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
FractionRadiantHeatTransfer | Fraction Radiant Heat Transfer | Часть теплоотдачи излучением | IfcTimeSeries | Часть от общей скорости теплообмена как теплоотдача излучением.
FractionConvectiveHeatTransfer | Fraction Convective Heat Transfer | Часть конвективного теплообмена | IfcTimeSeries | Часть общей скорости теплообмена как конвективный теплообмен.
Effectiveness | Effectiveness | Эффективность | IfcTimeSeries | Соотношение реальной скорости теплообмена и предельно возможной скорости теплообмена.
SurfaceTemperature | Surface Temperature | Температура поверхности | IfcTimeSeries | Средняя температура поверхности детали.
SpaceAirTemperature | Space Air Temperature | Температура воздуха в пространстве | IfcTimeSeries | Температура воздуха в пространстве по сухому термометру в тени.
SpaceMeanRadiantTemperature | Space Mean Radiant Temperature | Средняя радиационная температура в пространстве | IfcTimeSeries | Средняя радиационная температура в пространстве.
AuxiliaryEnergySourceConsumption | Auxiliary Energy Source Consumption | Потребление вспомогательного источника энергии | IfcTimeSeries | Потребление вспомогательного источника энергии.
UACurve | UACurve | UA-кривая | IfcTimeSeries | UA-кривая в зависимости от температуры окружающей среды и температуры поверхности; UA = f (Tambient, Tsurface)
OutputCapacityCurve | Output Capacity Curve | Кривая отдачи | IfcTimeSeries | Кривая частичной отдачи (в зависимости от температуры воды); Q = f (Twater).
AirResistanceCurve | Air Resistance Curve | Кривая сопротивления воздуха | IfcTimeSeries | Кривая сопротивления воздуха (только с вентилятором); Давление = f ( скорость потока).
Exponent | Exponent | Показатель | IfcTimeSeries | Показатель характеристики, заложение откоса логарифма (тепловая мощность) по сравнению с логарифмом (температура поверхности минус температура окружающей среды).
HeatOutputRate | Heat Output Rate | Коэффициент теплоотдачи | IfcTimeSeries | Общая скорость теплопередачи.