## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
CoolingDesignAirflow | Cooling Design Airflow | Расчетная скорость воздушного потока для охлаждения | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Скорость воздушного потока, требуемая во время предельных условий охлаждения.
HeatingDesignAirflow | Heating Design Airflow | Расчетная скорость воздушного потока для обогрева | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Скорость воздушного потока, требуемая во время предельных условий обогрева, которая, помимо этого, может быть определена требованием к минимальной вентиляции или минимальному воздухообмену.
TotalSensibleHeatGain | Total Sensible Heat Gain | Общее количество подводимой ощутимой теплоты | IfcPowerMeasure | Общее количество ощутимой теплоты или энергии, полученной помещением в предельных условиях охлаждения.
TotalHeatGain | Total Heat Gain | Общий приток тепла | IfcPowerMeasure | Общее количество тепла или энергии, полученной помещением в предельных условиях охлаждения помещения.
TotalHeatLoss | Total Heat Loss | Общие теплопотери | IfcPowerMeasure | Общее количество тепла или энергии, потерянной помещением в предельных условиях нагрева помещения.
CoolingDryBulb | Cooling Dry Bulb | Сухой термометр для системы охлаждения | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Внутренняя температура по сухому термометру в тени для проектирования системы охлаждения.
CoolingRelativeHumidity | Cooling Relative Humidity | Относительная влажность при охлаждении | IfcPositiveRatioMeasure | Внутренняя относительная влажность для проектирования системы охлаждения.
HeatingDryBulb | Heating Dry Bulb | Сухой термометр | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Внутренняя температура по сухому термометру в тени для проектирования системы отопления.
HeatingRelativeHumidity | Heating Relative Humidity | Относительная влажность при нагреве | IfcPositiveRatioMeasure | Внутренняя относительная влажность для проектирования системы отопления.
VentilationAirFlowrate | Ventilation Air Flowrate | Скорость воздушного потока при вентиляции | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Требование к вентиляции помещения наружным воздухом.
ExhaustAirFlowrate | Exhaust Air Flowrate | Скорость потока отработанного воздуха | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Расчетная скорость потока отработанного воздуха для помещения.
CeilingRAPlenum | Ceiling RAPlenum | Пазуха подвесного потолка для рециркуляционного воздуха | IfcBoolean | Использование пазухи подвесного потолка для рециркуляционного воздуха: TRUE (ИСТИННО) или FALSE (ЛОЖНО).
BoundaryAreaHeatLoss | Boundary Area Heat Loss | Теплопотери в пограничной зоне | IfcHeatFluxDensityMeasure | Теплопотери на единицу площади для граничного объекта. Данное расчетное вводное значение используется при отсутствии расчетных данных по нагрузке.