## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
People | People | Люди | IfcTimeSeries | Приток тепла и тепловые потери от людей.
Lighting | Lighting | Освещение | IfcTimeSeries | Теплоприток от освещения.
EquipmentSensible | Equipment Sensible | Ощутимое оборудование | IfcTimeSeries | Приток тепла и тепловые потери от оборудования.
VentilationIndoorAir | Ventilation Indoor Air | Вентиляция внутреннего воздуха | IfcTimeSeries | Вентиляционная нагрузка от внутреннего воздуха.
VentilationOutdoorAir | Ventilation Outdoor Air | Вентиляция наружного воздуха | IfcTimeSeries | Вентиляционная нагрузка от наружного воздуха.
RecirculatedAir | Recirculated Air | Рециркуляционный воздух | IfcTimeSeries | Нагрузка от рециркуляционного воздуха.
ExhaustAir | Exhaust Air | Вытяжной воздух | IfcTimeSeries | Нагрузки от вытяжного воздуха.
AirExchangeRate | Air Exchange Rate | Кратность воздухообмена | IfcTimeSeries | Нагрузки от кратности воздухообмена.
DryBulbTemperature | Dry Bulb Temperature | Температура по сухому термометру в тени | IfcTimeSeries | Нагрузки от температуры по сухому термометру в тени.
RelativeHumidity | Relative Humidity | Относительная влажность | IfcTimeSeries | Нагрузки от относительной влажности.
InfiltrationSensible | Infiltration Sensible | Ощутимая инфильтрация | IfcTimeSeries | Приток тепла и тепловые потери от инфильтрации.
TotalSensibleLoad | Total Sensible Load | Общая ощутимая нагрузка | IfcTimeSeries | Общее количество энергии, добавленной или удаленной из воздуха, которое влияет на его температуру. Если значение ниже нуля (отрицательное), то тепловая нагрузка извлекается из помещения. Если значение выше нуля (положительное), то тепловая нагрузка рассеивается в помещении.
TotalLatentLoad | Total Latent Load | Общая скрытая нагрузка | IfcTimeSeries | Общее количество энергии, добавленной или удаленной из воздуха, которое влияет на его влажность или концентрацию водяного пара. Если значение ниже нуля (отрицательное), то тепловая нагрузка извлекается из помещения. Если значение выше нуля (положительное), то тепловая нагрузка рассеивается в помещении.
TotalRadiantLoad | Total Radiant Load | Общая нагрузка излучения | IfcTimeSeries | Общее количество электромагнитной энергии, добавленной или удаленной путем излучения или поглощения. Если значение ниже нуля (отрицательное), то тепловая нагрузка извлекается из помещения. Если значение выше нуля (положительное), то тепловая нагрузка рассеивается в помещении.