## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
SpaceTemperature | Space Temperature | Температура пространства | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Температура пространства или зоны, необходимая с точки зрения пользователя / проектировщика. Если требования к температуре в пространстве в летнее или зимнее время не заданы, указанные значения применимы для всего года или для промежуточного периода. Укажите это значение, если диапазон температур (Мин-Макс) не установлен.
SpaceTemperatureMax | Space Temperature Max | Максимальная температура пространства | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Максимальная температура пространства или зоны, которая требуется с точки зрения пользователя / проектировщика. Если требования к температуре в пространстве в летнее или зимнее время не заданы, указанные значения применимы для всего года или для промежуточного периода.
SpaceTemperatureMin | Space Temperature Min | Минимальная температура пространства | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Минимальная температура пространства или зоны, которая требуется с точки зрения пользователя / проектировщика. Если требования к температуре в пространстве в летнее или зимнее время не заданы, указанные значения применимы для всего года или для промежуточного периода.
SpaceTemperatureSummerMax | Space Temperature Summer Max | Максимальная летняя температура пространства | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Максимальная температура пространства или зоны для жаркого периода (лето), которая требуется с точки зрения пользователя / проектировщика и предусматривается в качестве требования для охлаждения.
SpaceTemperatureSummerMin | Space Temperature Summer Min | Минимальная летняя температура пространства | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Минимальная температура пространства или зоны для жаркого периода (лето), которая требуется с точки зрения пользователя/проектировщика и предусматривается в качестве требования для охлаждения.
SpaceTemperatureWinterMax | Space Temperature Winter Max | Максимальная зимняя температура пространства | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Максимальная температура пространства или зоны для холодного периода (зима), которая требуется с точки зрения пользователя / проектировщика и предусматривается в качестве требования для отопления.
SpaceTemperatureWinterMin | Space Temperature Winter Min | Минимальная зимняя температура пространства | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Минимальная температура пространства или зоны для холодного периода (зима), которая требуется с точки зрения пользователя / проектировщика и предусматривается в качестве требования для отопления.
SpaceHumidity | Space Humidity | Влажность в пространстве | IfcRatioMeasure | Влажность в пространстве или зоне, необходимая с точки зрения пользователя / проектировщика. Если требования к влажности в пространстве в летнее или зимнее время не заданы, указанные значения применимы для всего года или для промежуточного периода. Укажите это значение, если диапазон влажности (Мин-Макс) не установлен.
SpaceHumidityMax | Space Humidity Max | Максимальная влажность в пространстве | IfcRatioMeasure | Предельно допустимая влажность в пространстве или зоне, которая требуется с точки зрения пользователя / проектировщика. Если требования к влажности в пространстве в летнее или зимнее время не заданы, указанные значения применимы для всего года или для промежуточного периода.
SpaceHumidityMin | Space Humidity Min | Минимальная влажность в пространстве | IfcRatioMeasure | Минимально допустимая влажность в пространстве или зоне, которая требуется с точки зрения пользователя / проектировщика. Если требования к влажности в пространстве в летнее или зимнее время не заданы, указанные значения применимы для всего года или для промежуточного периода.
SpaceHumiditySummer | Space Humidity Summer | Влажность в пространстве летом | IfcRatioMeasure | Влажность в пространстве или зоне для жаркого периода (лето), которая требуется с точки зрения пользователя / проектировщика и предусматривается в качестве требования для охлаждения.
SpaceHumidityWinter | Space Humidity Winter | Влажность в пространстве зимой | IfcRatioMeasure | Влажность в пространстве или зоне для холодного периода (зима), которая требуется с точки зрения пользователя /проектировщика и предусматривается в качестве требования для отопления.
DiscontinuedHeating | Discontinued Heating | Приостановка отопления | IfcBoolean | Указание на необходимость/желательность приостановки отопления с точки зрения пользователя / проектировщика: (TRUE (ИСТИННО)) или (FALSE (ЛОЖНО)).
NaturalVentilation | Natural Ventilation | Естественная вентиляция | IfcBoolean | Указание на обязательное наличие в пространстве естественной вентиляции (TRUE (ИСТИННО)) или принудительной вентиляции (FALSE (ЛОЖНО)).
NaturalVentilationRate | Natural Ventilation Rate | Кратность естественной вентиляции | IfcCountMeasure | Указание на наличие требования к определенной кратности естественной вентиляции, заданной как кратность воздухообмена в час.
MechanicalVentilationRate | Mechanical Ventilation Rate | Кратность принудительной вентиляции | IfcCountMeasure | Указание на наличие требования к определенной кратности принудительной вентиляции, заданной как кратность воздухообмена в час.
AirConditioning | Air Conditioning | Кондиционирование воздуха | IfcBoolean | Указание на наличие требования к кондиционированию воздуха в данном пространстве: (TRUE (ИСТИННО)) или (FALSE (ЛОЖНО)).
AirConditioningCentral | Air Conditioning Central | Центральная система кондиционирования воздуха | IfcBoolean | Указание на наличие требования к центральной системы кондиционирования воздуха в данном пространстве: (TRUE (ИСТИННО)) или (FALSE (ЛОЖНО)). Указывается, только если для свойства "AirConditioning" установлено значение TRUE.