## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор для указанного типа в данном проекте (например, тип 'A-1'), который предоставляется в случае, если отсутствует классификационная ссылка на признанную используемую систему классификации.
Status | Status | Статус | NEW,EXISTING,DEMOLISH,TEMPORARY,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Статус элемента, который преимущественно используется в проектах по реновации или реконструкции. Возможные значения статуса — "Новый" (элемент считается добавленным), "Существующий" — элемент существует и останется неизменным, "Подлежит сносу" — элемент существует, но должен быть уничтожен, "Временный" — элемент будет существовать только временно (как временная опорная конструкция).
NumberOfGangs | Number Of Gangs | Количество постов | IfcInteger | Количество постов/кнопок на данном переключателе.
SwitchFunction | Switch Function | Функция переключателя | ONOFFSWITCH,INTERMEDIATESWITCH,DOUBLETHROWSWITCH,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Указывает типы переключателей, отличающиеся по набору функций.
HasLock | Has Lock | С замком | IfcBoolean | Указание на наличие (=TRUE (ИСТИННО)) или отсутствие (= FALSE (ЛОЖНО)) в переключающем устройстве механического замка.
IsIlluminated | Is Illuminated | С подсветкой | IfcBoolean | Указывает на наличие или отсутствие светового указателя, показывающего, что переключатель включен (=TRUE (ИСТИННО)) или выключен (= FALSE (ЛОЖНО)).
Legend | Legend | Условные обозначения | IfcLabel | Текст, нанесенный на переключатель или применимый к переключателю в качестве условных обозначений для указания цели или функции.
SetPoint | Set Point | Заданная точка |  | Указывает на заданную точку и метку. Для тумблеров предусмотрены два положения: 0 для выключения и 1 для включения. Для переключателей света значения могут указывать на полностью выключенное и полностью включенное положения, где недостающие целые значения между этими двумя значениями вносятся в качестве вставки. Диапазон для селекторных переключателей означает имеющиеся положения. Существует возможность прикрепления таблицы IfcTable (с помощью IfcMetric и IfcPropertyConstraintRelationship), которая содержит столбцы с заданными названиями и типами заголовков: 'Position' (IfcInteger): Уровень дискретной рабочей точки. 'Sink' (IfcLabel): Название переключаемого входного отверстия (IfcDistributionPort с FlowDirection=SINK). 'Source' (IfcLabel): Название переключаемого выходного отверстия (IfcDistributionPort с FlowDirection=SOURCE). 'Ratio' (IfcNormalizedRatioMeasure): Удельная мощность в рабочей точке, где 0.0 означает выключение, а 1.0 - полное включение.