## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
StarterType | Starter Type | Тип стартера | AUTOTRANSFORMER,MANUAL,DIRECTONLINE,FREQUENCY,NSTEP,RHEOSTATIC,STARDELTA,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Перечень возможных типов стартеров, из которых можно выбрать необходимый, где:AutoTransformer: Стартер индукционного двигателя, который использует для пуска одно или несколько пониженных напряжений, выведенных из автотрансформатора. (IEC 441-14-45)Manual: Стартер, сила для закрытия главных контактов в котором обеспечивается исключительно за счет механической энергии. (IEC 441-14-39)DirectOnLine: Стартер, который соединяет напряжение на линии по всем клеммам электродвигателя за один шаг. (IEC 441-14-40)Frequency: Стартер, частота подачи питания в котором увеличивается поступательно до достижения нормальной рабочей частоты.nStep: Стартер, в котором имеется (n-1) промежуточных положений ускорения между положениями выключения и полного включения. (IEC 441-14-41)Rheostatic: Стартер, использующий один или несколько резисторов для получения во время пуска указанных характеристик момента вращения электродвигателя, а также для ограничения тока. (IEC 441-14-425)StarDelta: Стартер для 3-фазного индукционного электродвигателя, спроектированный таким образом, что в положении пуска обмотки статора соединены в форме звезды, а в заключительном эксплуатационном положении они соединены в форме дельты. (IEC 441-14-44)