## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Temperature | Temperature | Температура | IfcTimeSeries | Указывает текущую измеренную температуру.
Mode | Mode | Режим работы | IfcTimeSeries | Указывает режим работы, соответствующий Pset_UnitaryControlTypeCommon.Mode. Например, 'HEAT', 'COOL', 'AUTO'.
Fan | Fan | Вентилятор | IfcTimeSeries | Указывает на работу вентилятора, где True — включен, False — выключен, а Unknown — автоматически.
SetPoint | Set Point | Заданная точка | IfcTimeSeries | Указывает заданное значение температуры. Для термостатов с задержками или отдельными верхними и нижними заданными значениями временные ряды могут содержать пару значений на каждой позиции, где первое значение — заданное значение нагревания (низкое), а второе значение — заданное значение охлаждения (высокое).