## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
SensibleCoolingCapacity | Sensible Cooling Capacity | Ощутимая холодопроизводительность | IfcPowerMeasure | Ощутимая холодопроизводительность.
LatentCoolingCapacity | Latent Cooling Capacity | Скрытая холодопроизводительность | IfcPowerMeasure | Скрытая холодопроизводительность.
CoolingEfficiency | Cooling Efficiency | Эффективность охлаждения | IfcPositiveRatioMeasure | Коэффициент полезного действия: Соотношение выхода охлаждающей энергии к потреблению энергии при условии полной нагрузки.
HeatingCapacity | Heating Capacity | Теплопроизводительность | IfcPowerMeasure | Теплопроизводительность.
HeatingEfficiency | Heating Efficiency | Эффективность нагревания | IfcPositiveRatioMeasure | Эффективность нагревания при условии полной нагрузки.
CondenserFlowrate | Condenser Flowrate | Скорость потока через конденсатор | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Скорость потока жидкости через конденсатор.
CondenserEnteringTemperature | Condenser Entering Temperature | Температура на входе в конденсатор | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Температура жидкости на входе в конденсатор.
CondenserLeavingTemperature | Condenser Leaving Temperature | Температура на выходе из конденсатора | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Температура жидкости на выходе из конденсатора.
OutsideAirFlowrate | Outside Air Flowrate | Скорость потока наружного воздуха | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Скорость потока наружного воздуха, поступающего в установку.