## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор данного конкретного типа в настоящем проекте (например, тип «A-1»).
Status
ValvePattern | Valve Pattern | Модель клапана | SINGLEPORT,ANGLED_2_PORT,STRAIGHT_2_PORT,STRAIGHT_3_PORT,CROSSOVER_4_PORT,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Конфигурация отверстий клапана в соответствии с линейным маршрутом, принимаемым потоком жидкости, протекающей через клапан, или количеством отверстий, где: SINGLEPORT: Клапан с одним входным отверстием из системы, которую он обслуживает, и выходным отверстием в окружающую среду. ANGLED_2_PORT: Клапан, в котором направление потока изменяется на 90 градусов. STRAIGHT_2_PORT: Клапан, в котором поток протекает прямо. STRAIGHT_3_PORT: Клапан с тремя отдельными отверстиями.CROSSOVER_4_PORT: Клапан с четырьмя отдельными отверстиями.
ValveOperation | Valve Operation | Приведение вентиля в действие |  | Метод приведения вентиля в действие, где:DROPWEIGHT: вентиль, закрывающийся под действием рычага с противовесом, причем падение веса, обычно предотвращается удерживанием проводом, а закрытие обычно осуществляется в результате нагрева плавкой вставки в проводе FLOAT: вентиль, который открывается и закрывается действием поплавка, который в свою очередь поднимается и опускается с уровнем воды. Поплавок может представлять собой шар, прикрепленный к рычагу или другому механизму HYDRAULIC: вентиль, который открывается и закрывается гидравлическим приводомLEVER: вентиль, который открывается и закрывается при помощи рычага, вращающего затвор в вентиле.LOCKSHIELD: вентиль, защищенный замком, который открывается и закрывается специальным ключом, при этом рабочий механизм защищается кожухом во время эксплуатации в обычном режиме.MOTORIZED: вентиль, который открывается и закрывается электрическим двигателем с приводомPNEUMATIC: вентиль, который открывается и закрывается пневматическим приводомSOLENOID: Вентиль, который в обычном режиме удерживается в открытом положении с помощью магнитного поля термоизолированного нагревательного элемента, действующего на затвор, но закрывается сразу после исчезновения электрического тока, генерирующего магнитное поле. SPRING: Вентиль, который обычно удерживается в положении под давлением пружины на пластине, но может быть открыт, если давления жидкости достаточно для преодоления давления пружины. THERMOSTATIC: вентиль, порты в котором открыты или закрыты для поддержания требуемой заданной температуры.WHEEL: вентиль, открывающийся и закрывающийся под действием маховика, перемещающего затвор в вентиле.
ValveMechanism | Valve Mechanism | Механизм вентиля |  | Механизм, с помощью которого осуществляется функция вентиля, где:BALL: вентиль со встроенным шаром, который можно поворачивать относительно портов корпуса.BUTTERFLY: вентиль, в котором обтекаемый диск вращается вокруг диаметральной оси.CONFIGUREDGATE: нажимной вентиль, в котором форма закрывающего затвора регулируется с целью повышения уровня контроля изменения давления и потока на вентиле.GLAND: вентиль с конической уплотняющей поверхностью, в котором поворотная пробка удерживается сальником и сальниковым уплотнителем.GLOBE: нажимной вентиль со сферическим корпусом.LUBRICATEDPLUG: конический вентиль, в котором смазка вводится под давлением между поверхностью конуса и корпусом.NEEDLE: вентиль для регулирования потока в трубе, в котором конус с малым углом разворота перемещается вдоль оси потока, перекрывая его упором в неподвижный конический вкладыш.PARALLELSLIDE: нажимной вентиль с обработанной пластиной, которая скользит в сформированных канавках для образования уплотнения.PLUG: вентиль с колесными секретками, которые можно поворачивать относительно портов корпуса.WEDGEGATE: нажимной вентиль, имеющий клиновидную пластину, прикрепленную к коническим направляющим для образования уплотнения.
Size | Size | Размер | IfcPositiveLengthMeasure | Размер соединения, идущего к вентилю (или к каждому соединению для раструбных кранов, смесителей и т. д.).
TestPressure | Test Pressure | Испытательное давление | IfcPressureMeasure | Предельное давление, на которое был испытан вентиль.
WorkingPressure | Working Pressure | Рабочее давление | IfcPressureMeasure | Обычное ожидаемое предельное рабочее давление вентиля.
FlowCoefficient | Flow Coefficient | Коэффициент расхода | IfcReal | Коэффициент расхода (количество жидкости, которая проходит через полностью открытый клапан при перепаде давления единицы), обычно выражающийся как значение Kv или Cv для вентиля.
CloseOffRating | Close Off Rating | Класс блокировки | IfcPressureMeasure | Класс блокировки.